{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":23,"rows_kept":108}
["Freq","Mic1","Mic2","Mic3","Mic4",null,"Freq","Mic1","Mic2","Mic3","Mic4",null,"Freq","Mic1","Mic2","Mic3","Mic4",null,"Freq","Mic1","Mic2","Mic3","Mic4"]
[50,74.0195,73.7708,74.3637,73.6918,null,50,74.0195,73.7708,74.3637,73.6918,null,50,{"$f":"10^(B2/20)","v":5023.136731907185},{"$f":"10^(C2/20)","v":4881.350580775293},5226.187658125178,4837.154955641301,null,50,{"$f":"20*LOG(N2)","v":74.0195},{"$f":"20*LOG(O2)","v":73.7708},74.3637,73.69180000000001]
[53,75.5865,75.333,75.8923,75.2601,null,53,75.5475,75.2926,75.8683,75.2193,null,53,{"$f":"10^(B3/20)","v":6016.2378830585085},{"$f":"10^(C3/20)","v":5843.189888733454},{"$f":"10^(D3/20)","v":6231.821425228076},{"$f":"10^(E3/20)","v":5794.35367384676},null,53,{"$f":"20*(LOG(SUM(N2:N4)/3))","v":75.54747651651479},{"$f":"20*(LOG(SUM(O2:O4)/3))","v":75.29258201893543},75.86834396439409,75.21928650151388]
[56,76.8127,76.5521,77.1297,76.4826,null,56,76.3188,76.0642,76.6366,76.0026,null,56,6928.43265594761,6723.648480761404,7185.963385135829,6670.063984027107,null,56,{"$f":"20*LOG(SUM(N2:N6)/5)","v":76.31876898515522},{"$f":"20*LOG(SUM(O2:O6)/5)","v":76.06417402408556},76.63663752999204,76.00260474168697]
[60,76.8078,76.5498,77.1304,76.4985,null,60,77.52,77.2707,77.8374,77.2176,null,60,6924.525198305728,6721.868312595995,7186.5425286981645,6682.285086284927,null,60,{"$f":"20*LOG(SUM(N3:N7)/5)","v":77.52002654747793},{"$f":"20*LOG(SUM(O3:O7)/5)","v":77.27069341615429},{"$f":"20*LOG(SUM(P3:P7)/5)","v":77.83742932334752},{"$f":"20*LOG(SUM(Q3:Q7)/5)","v":77.21758406900108}]
[63,77.8806,77.6297,78.1874,77.5859,null,63,78.5648,78.3193,78.8831,78.2712,null,63,7834.837620379092,7611.758484692727,8116.522557791514,7573.471579428656,null,63,78.56478550848607,78.31934676710304,78.88309319918547,78.27124045086865]
[67,79.8927,79.6611,80.2222,79.6228,null,67,79.7804,79.5373,80.099,79.4942,null,67,9877.226206080286,9617.340667706367,10259.117407454536,9575.026839466076,null,67,79.7803845940304,79.53727253433011,80.09903964654629,79.49424286958289]
[71,80.6843,80.4479,80.9988,80.4034,null,71,80.9084,80.668,81.2329,80.6317,null,71,10819.694539833485,10529.190905946487,11218.634524313458,10475.385157239123,null,71,80.90845502676962,80.66799007837447,81.23287342232958,80.63169701046405]
[75,82.474,82.2292,82.7929,82.1886,null,75,81.6618,81.4234,81.9937,81.3937,null,75,13295.356899791126,12925.8764360248,13792.563751023641,12865.598673667826,null,75,81.66182472730155,81.4233817784151,81.99374831649948,81.39367341162341]
[80,82.7253,82.4854,83.0693,82.4655,null,80,82.124,81.8788,82.449,81.8434,null,80,13685.636479493514,13312.818159649014,14238.524930689011,13282.352445393311,null,80,82.12401607314938,81.87880911864484,82.44907302475829,81.8434197317893]
[85,82.188,81.9507,82.537,81.9408,null,85,82.9857,82.7309,83.2989,82.681,null,85,12864.70998029102,12518.001521396636,13392.140593880835,12503.741886330938,null,85,82.98574979756891,82.7309233629968,83.29888624813492,82.68095930677738]
[90,82.4023,82.1362,82.6991,82.0724,null,90,83.7851,83.527,84.0977,83.4714,null,90,13186.058555832084,12788.2170855487,13644.417508185075,12694.62861540934,null,90,83.78509539266636,83.52696503469605,84.09769868082925,83.47140439649951]
[95,84.8505,84.5719,85.1208,84.4717,null,95,84.5608,84.3057,84.8717,84.244,null,95,17479.338786845365,16927.584873840533,18031.83812578242,16733.431106176853,null,95,84.56077426562936,84.30569010700412,84.87174963810381,84.24399967788575]
[100,86.0606,85.7997,86.3755,85.7344,null,100,85.6784,85.44,85.9698,85.3521,null,100,20092.316006170655,19497.77255674406,20834.112263289935,19351.739089378207,null,100,85.67840232582978,85.44006422808643,85.96974963742642,85.35209023488508]
[106,86.4059,86.172,86.7325,86.1151,null,106,87.0829,86.8754,87.3362,86.7588,null,106,20907.157936884876,20351.66756366914,21708.25927586571,20218.7824794517,null,106,87.08292784839199,86.87536606576629,87.33621098033866,86.75876681775082]
[112,87.7734,87.5932,88.0272,87.4559,null,112,88.3458,88.1527,88.5652,88.0249,null,112,24472.030204326165,23969.556581965746,25197.647725091592,23593.64279702591,null,112,88.3458386098127,88.15269944540981,88.56519420331986,88.02486486422876]
[118,89.5595,89.4243,89.7093,89.2397,null,118,89.5714,89.3755,89.7621,89.2429,null,118,30059.032639466634,29594.77210299805,30581.937752801205,28972.43518727151,null,118,89.57141485703121,89.37550347944952,89.76208415455883,89.24284567597441]
[125,90.9223,90.7332,91.0574,90.5829,null,125,91.0335,90.8068,91.2,90.6561,null,125,35165.35451050839,34408.0451955844,35716.59095120632,33817.772639311486,null,125,91.03348259079047,90.80683219134103,91.20002384374078,90.65611034379943]
[132,92.019,91.7813,92.1785,91.6667,null,132,92.4449,92.1807,92.596,92.0112,null,132,39897.896556693246,38820.84640392776,40637.31449492637,38312.015523083865,null,132,92.44490725497786,92.18074471437221,92.59598385198957,92.01123398178254]
[140,93.7144,93.3885,93.8756,93.2219,null,140,93.5785,93.282,93.7198,93.0948,null,140,48497.572394153925,46711.62760829835,49406.0348066907,45824.211419078245,null,140,93.57849851783853,93.28197767520021,93.71975406973375,93.09483531711757]
[150,94.9475,94.6001,95.0945,94.3841,null,150,94.7204,94.4117,94.8433,94.1993,null,150,55895.26249181902,53703.79792128892,56849.28409856515,52384.765001202424,null,150,94.72038116444111,94.41176478536265,94.84332848381362,94.19927014905292]
[160,95.4563,95.1277,95.5671,94.8788,null,160,95.6033,95.2937,95.7231,95.0643,null,160,59267.28050802015,57066.9944310817,60028.15565386727,55454.90938767614,null,160,95.6033184928752,95.2937029784253,95.72305515029974,95.06432700308139]
[170,96.7398,96.4507,96.8051,96.1822,null,170,96.0173,95.7003,96.1453,95.4574,null,170,68705.2619860891,66456.12280569333,69223.73051172242,64433.24441799025,null,170,96.01732857797859,95.70029903311776,96.14525589708933,95.45743516421814]
[180,96.7807,96.5088,96.9108,96.2801,null,180,96.3035,95.9637,96.4321,95.7009,null,180,69029.54328376986,66902.13849407442,70071.27179197672,65163.58962531609,null,180,96.30348511082809,95.96369751600582,96.43205159196978,95.7008897022044]
[190,96.0159,95.6566,96.2082,95.408,null,190,96.6781,96.3062,96.8295,96.0456,null,190,63211.34044888651,60649.88755212429,64626.40531038171,58938.62502405825,null,190,96.67805610246263,96.30622651039303,96.82948340168764,96.0456450959295]
[200,96.4542,95.9989,96.6013,95.6794,null,200,96.7297,96.3453,96.932,96.1257,null,200,66482.9068552786,63087.74437260396,67618.4170972414,60809.29942519521,null,200,96.72969566726722,96.34530542700425,96.93200760235415,96.125658546935]
[212,97.3451,96.8651,97.5649,96.6241,null,212,96.6102,96.2476,96.8576,96.0856,null,212,73663.94951949106,69703.56648831622,75551.83205470136,67796.14501989086,null,212,96.61018122310715,96.24762209616144,96.85762442610267,96.0856124404242]
[224,96.9932,96.6412,97.3074,96.5691,null,224,96.4149,96.1084,96.6941,96.0092,null,224,70739.17654379936,67929.74745489816,73344.91337803507,67368.20873890848,null,224,96.4148966540431,96.10839046957402,96.6940474823644,96.00914741606732]
[236,96.1697,96.0186,96.5314,96.0816,null,236,95.9058,95.6861,96.1977,95.6313,null,236,64340.58421580104,63230.99268434753,67076.43924361179,63691.28337823982,null,236,95.90582688611221,95.68608238881893,96.19774467339128,95.63130505362088]
[250,94.9151,94.884,95.288,94.9864,null,250,95.2062,95.0891,95.4641,95.0191,null,250,55687.15105145666,55488.118635809085,58129.95677253893,56146.15237963286,null,250,95.20619555688751,95.08905734647868,95.46409969944035,95.01905256046595]
[265,93.5605,93.6118,93.7399,93.5093,null,265,94.6262,94.5669,94.8859,94.4854,null,265,47645.84131670044,47928.07652445768,48640.16057537935,47365.81343008561,null,265,94.62624199888845,94.56689629765802,94.8858674468012,94.48544161834087]
[280,93.8943,93.8906,93.8765,93.4819,null,280,94.1294,94.0753,94.4069,93.9902,null,280,49512.51648397016,49491.42972080126,49411.15434388608,47216.63142640028,null,280,94.1293914762607,94.07534046336804,94.40688235679063,93.99021112513104]
[300,94.3438,94.2118,94.6868,94.0792,null,300,93.6903,93.6115,93.9853,93.5121,null,300,52142.27790730487,51355.85925886163,54242.53776190076,50577.80759754581,null,300,93.6902601647342,93.61151032714349,93.98534358842292,93.51207577653645]
[315,93.8687,93.7172,94.3514,93.8048,null,315,93.4285,93.3207,93.7646,93.2067,null,315,49366.802639869515,48513.20868450453,52187.921445130676,49004.95559468402,null,315,93.42845611259726,93.32073305363382,93.76458034931309,93.20673048595565]
[335,92.6991,92.5358,93.1963,92.6166,null,335,93.0044,92.9333,93.388,92.83,null,335,43147.436672143995,42343.81660328664,45689.35214564753,42739.5553916189,null,335,93.00437660378469,92.93326606454492,93.38798038074914,92.82996955215691]
[355,92.1418,92.0496,92.5395,91.8618,null,355,92.445,92.463,92.6746,92.2106,null,355,40465.97417229235,40038.70294018712,42361.85799019783,39182.306723070345,null,355,92.44496971042174,92.46297514921393,92.67456260360993,92.21057553010485]
[375,91.6712,91.9057,91.8352,91.4824,null,375,91.9494,92.0095,91.8345,91.3371,null,375,38331.86941766982,39380.84222379037,39062.496879983795,37507.66254303258,null,375,91.94944331835111,92.0094680308153,91.83446413479744,91.33704612927403]
[400,91.6423,91.9703,91.0842,91.0055,null,400,91.4628,91.4444,90.9846,90.4243,null,400,38204.54220379421,39674.823189347866,35826.96339520766,35503.81320866109,null,400,91.46284680445257,91.44438092262521,90.98460272963675,90.4243231590573]
[425,91.538,91.5573,90.1989,89.3943,null,425,90.9409,90.5859,90.1765,89.533,null,425,37748.52617240597,37832.496450479586,32355.26789182708,29492.73170035709,null,425,90.94089202533361,90.58584639153472,90.17651470373238,89.53293893718637]
[450,90.2017,89.4821,88.7822,87.7276,null,450,90.3839,89.5489,89.5085,88.63,null,450,32365.69967919607,29792.366366790655,27485.902398651735,24343.330759298082,null,450,90.38388628682648,89.54892956429688,89.50855480375665,88.62993670552925]
[475,89.412,87.0304,88.5072,87.2303,null,475,89.6281,88.3312,89.0695,87.9108,null,475,29552.892906487577,22465.70231992216,26629.315306874527,22988.731081570804,null,475,89.62812630810221,88.33118437271808,89.0695198727042,87.91082559718407]
[500,88.7509,86.17,88.6654,87.1254,null,500,88.445,86.7066,88.469,87.2032,null,500,27387.033939554505,20346.981958505105,27118.77076404984,22712.764610178136,null,500,88.44503417775269,86.70657318383445,88.46896461987534,87.2031759106616]
[530,87.7596,86.0371,89.0854,87.8799,null,530,86.9769,84.9895,87.391,86.0112,null,530,24433.18031149575,20038.02896300007,28462.300529766475,24773.935354219833,null,530,86.97694187841165,84.98954793889702,87.39095896454872,86.011175520546]
[560,85.3238,83.8484,87.1836,85.9186,null,560,85.212,83.3753,85.9335,84.5119,null,560,18458.22773721941,15574.711116246592,22865.463011463326,19766.510159330446,null,560,85.21196130685041,83.37534884731593,85.93353939459178,84.51188269499305]
[600,81.4435,80.3253,81.5935,79.6902,null,600,83.3918,82.0213,84.2796,83.064,null,600,11807.963445119105,10381.616933345138,12013.650684216831,9649.615306101361,null,600,83.39175984289804,82.0212840552797,84.27957510670294,83.06398771160391]
[630,79.108,77.3899,78.6317,77.0889,null,630,81.7603,80.771,82.3178,81.3926,null,630,9024.018978311424,7404.487426706429,8542.500246447273,7152.288102037836,null,630,81.76033750766663,80.7709908259205,82.31780171655346,81.3926219485918]
[670,80.1395,79.7371,79.959,79.8305,null,670,80.785,80.4195,80.7655,80.8249,null,670,10161.901945771544,9701.859924734512,9952.908236644245,9806.747648745468,null,670,80.78497354356253,80.41950403525738,80.76550754760456,80.82486444433185]
[710,81.4237,81.273,81.5237,81.8121,null,710,80.8425,81.2331,81.1455,82.4886,null,710,11781.077149012859,11578.438681436428,11917.495592992209,12319.838082253424,null,710,80.8425266498128,81.2331360329376,81.14554169990282,82.48856669267167]
[750,81.5504,82.5471,81.713,84.1109,null,750,80.6133,80.8514,81.3384,82.2252,null,750,11954.185754659758,13407.722105622548,12180.076051271144,16052.58580481387,null,750,80.61331427034975,80.85140977647922,81.33839983466046,82.22519443606501]
[800,81.7071,83.826,83.2009,86.55,null,800,80.851,80.7841,81.7958,82.2489,null,800,12171.805390408052,15534.597313765871,14455.895496686679,21256.90345217106,null,800,80.8509580959888,80.78407506795216,81.79576087698008,82.2488881134104]
[850,77.6039,73.8512,79.8452,74.2589,null,850,81.3929,81.1159,82.7728,83.0125,null,850,7589.182559431709,4926.74404132317,9823.358641148681,5163.509733182499,null,850,81.39293371425836,81.11596863226285,82.772753275418,83.01247276640044]
[900,81.3267,79.3472,82.3498,79.9854,null,900,82.3969,81.8688,84.3007,84.3793,null,900,11650.243430762288,9275.984195244047,13106.598629600014,9983.205247816752,null,900,82.3968590441219,81.86880275410041,84.30071148049946,84.3792680007026]
[950,83.7118,82.7407,85.6828,85.2358,null,950,84.4366,83.4169,86.2093,85.9483,null,950,15331.688961100243,13709.922506339599,19237.117603706978,18272.16465001445,null,950,84.43656029347682,83.41691381960707,86.20929168870163,85.94826913335578]
[1000,85.6416,85.3694,88.1012,88.9759,null,1000,85.4432,84.6017,87.2485,87.4835,null,1000,19146.085764730575,18555.386289388345,25413.237781523992,28105.738422209703,null,1000,85.4431337731552,84.6017174002216,87.24852995486975,87.48344948619379]
[1060,89.4294,88.8281,90.7855,91.5144,null,1060,85.8872,85.1475,87.5671,88.0014,null,1060,29612.154048157292,27631.534254483428,34615.84997789824,37646.1007344532,null,1060,85.88716433517413,85.14753178090609,87.56705675326826,88.00137286047068]
[1120,85.0219,83.949,87.1634,87.7249,null,1120,85.9706,85.3715,87.1991,87.7542,null,1120,17827.68697578384,15756.146129653322,22812.348626082803,24335.764835568676,null,1120,85.97057427668757,85.37149936883736,87.1991260148309,87.75419490324421]
[1180,84.3801,83.3959,84.8155,84.738,null,1180,86.2132,85.754,86.2837,86.9725,null,1180,16557.89026335441,14784.103694742986,17409.047089373704,17254.405488774766,null,1180,86.21318990493873,85.7539875281636,86.28365923358047,86.97251666289117]
[1250,84.2341,84.1215,83.0954,83.3746,null,1250,86.0301,85.8598,84.7165,85.469,null,1250,16281.89688568075,16072.187858993942,14281.374243734565,14747.893746396785,null,1250,86.03007472198314,85.85976375396443,84.71652100724633,85.46894090278128]
[1320,86.8336,87.1332,82.8954,84.9094,null,1320,86.6066,86.7599,84.4617,85.071,null,1320,21962.410262617064,22733.170019471854,13956.290477377033,17598.270950536258,null,1320,86.60662239864395,86.75991662499122,84.4617232995478,85.070939057643]
[1400,88.7801,89.1938,84.9102,85.9814,null,1400,87.2927,87.614,84.7491,85.3976,null,1400,27479.257895850835,28819.736120132264,17599.89188583607,19909.942234796028,null,1400,87.29268252540973,87.61396099835139,84.74913614994952,85.39762737175744]
[1500,87.8533,88.4568,86.1604,86.078,null,1500,86.8166,87.3268,84.1872,84.9135,null,1500,24698.182761897908,26475.24574813157,20324.506065904654,20132.60626097187,null,1500,86.81665435296367,87.32680763510368,84.18715206018881,84.91347747411066]
[1600,88.0797,88.3109,86.1159,86.3153,null,1600,85.1546,85.5668,82.8158,83.0886,null,1600,25350.410717691084,26034.245746967757,20220.6447838981,20690.214827989304,null,1600,85.15461048352716,85.56678728546922,82.81584581316103,83.08860121824728]
[1700,80.0931,81.7026,78.9578,79.7369,null,1700,83.8776,84.2539,81.2728,81.7275,null,1700,10107.761828770103,12165.501034664043,8869.313377494718,9701.636533726043,null,1700,83.87766441301694,84.25394563048017,81.27282933770282,81.72751058626191]
[1800,69.1734,63.0133,66.5712,59.2436,null,1800,83.8628,83.6309,80.8013,80.7169,null,1800,2875.212845146918,1414.7021058577757,2130.8849398415846,916.6003104433793,null,1800,83.86280412699944,83.63093747098219,80.80126335872032,80.71689833553705]
[1900,83.5823,83.81,76.0496,79.6102,null,1900,83.2852,81.4119,80.521,78.4139,null,1900,15104.800722364289,15506.007867942473,6345.706772487537,9561.14710121142,null,1900,83.28522716370999,81.41185726050998,80.52097393590836,78.41397832085113]
[2000,87.8062,86.3728,84.7435,82.563,null,2000,84.5682,81.3373,80.9071,77.7405,null,2000,24564.617157948174,20827.637007051853,17265.334626272474,13432.288158255573,null,2000,84.56825060855358,81.33728009205585,80.90713218715514,77.74050139921718]
[2120,86.1637,78.9988,85.3338,78.1089,null,2120,86.3626,82.8001,82.0467,78.4879,null,2120,{"$f":"10^(B67/20)","v":20332.229352226328},{"$f":"10^(C67/20)","v":8911.278157714782},{"$f":"10^(D67/20)","v":18479.49079488609},{"$f":"10^(E67/20)","v":8043.498774796235},null,2120,86.36263502445041,82.80010487147518,82.0467308845589,78.48795598845189]
[2240,86.7394,81.3359,81.0484,76.3828,null,2240,87.7723,83.5808,82.4131,79.4601,null,2240,21725.510991669977,11662.589779519863,11282.880800388715,6593.86422055639,null,2240,87.77226566384377,83.58078866969585,82.41309438265128,79.46009016873828]
[2360,86.9619,81.6647,79.9236,72.8308,null,2360,86.5664,82.4139,82.4626,79.5536,null,2360,22289.226629368553,12112.533745381425,9912.426954836996,4380.664567240702,null,2360,{"$f":"20*LOG(SUM(N67:N71)/5)","v":86.56643244719463},{"$f":"20*LOG(SUM(O67:O71)/5)","v":82.41388894100781},{"$f":"20*LOG(SUM(P67:P71)/5)","v":82.46260643563629},{"$f":"20*LOG(SUM(Q67:Q71)/5)","v":79.55360147540074}]
[2500,90.4834,86.8472,79.1542,83.2491,null,2500,85.5057,83.2364,82.9909,81.8954,null,2500,33432.58827608924,21996.825014734823,9072.145356612533,14536.337576100936,null,2500,85.50570415793803,83.23637038030446,82.9909348539513,81.89543356703767]
[2650,78.7966,81.0885,84.9313,82.8858,null,2650,83.4884,83.218,83.1107,81.8824,null,2650,8706.227271516189,11335.090711202733,17642.697995042414,13940.873936166676,null,2650,83.48840992483511,83.21800854291796,83.11072784974897,81.88243315553939]
[2800,78.1598,83.7888,87.0987,87.1363,null,2800,81.1759,82.5489,82.1426,82.8762,null,2800,8090.772692713063,15468.207879960048,22643.05388101864,22741.28495155067,null,2800,81.17583903452747,82.54890701170325,82.14260551405481,82.87620054356097]
[3000,66.8216,81.221,81.7717,76.2594,null,3000,74.3491,80.4168,82.3156,82.343,null,3000,2193.208902152506,11509.328873625414,12262.668838196061,6500.847825261649,null,3000,74.34905071136879,80.41682120567009,82.3155592493727,82.34297286934438]
[3150,73.6707,76.5772,67.4865,81.5168,null,3150,75.1627,81.4647,81.5467,81.6318,null,3150,4825.418667725613,6743.106205962967,2367.6908728375856,11908.032190858778,null,3150,75.16271612011441,81.46474171650858,81.54671217708884,81.63182675651917]
[3350,67.1254,77.3872,80.3064,80.3327,null,3350,80.641,81.7955,81.2436,81.9623,null,3350,2271.2764610178133,7402.186106986472,10359.051686802299,10390.465387924054,null,3350,80.64103695851372,81.7955279113,81.24365606280952,81.962294946713]
[3550,81.037,85.1351,81.6651,78.883,null,3550,83.4132,82.232,80.3734,81.9635,null,3550,11268.082031920721,18061.549263304896,12113.091561018293,8793.261728889582,null,3550,83.41321986979278,82.23204463804633,80.37336373860904,81.96351965222098]
[3750,90.4415,84.9916,86.275,87.9869,null,3750,84.6781,83.0737,83.1142,84.0432,null,3750,33271.70065244071,17765.60492685613,20594.440606884444,25081.008767757925,null,3750,84.67808584020253,83.07373722600154,83.11418152685975,84.0432229900751]
[4000,87.0172,83.3334,76.6013,76.2712,null,4000,87.2455,85.3866,83.4134,85.4345,null,4000,22431.5869828967,14678.10533441016,6761.8417097241445,6509.685392555013,null,4000,87.24544699347311,85.38656647719323,83.41336726676846,85.43452260997633]
[4250,84.3161,82.4911,86.7424,89.2076,null,4250,87.4637,85.2183,85.9568,87.17,null,4250,16436.33559312287,13321.557387379034,21733.01601332878,28865.560840671966,null,4250,87.4637065180444,85.2182771054629,85.9568165526336,87.17002828190076]
[4500,90.0312,89.2879,82.1895,87.6855,null,4500,85.8499,84.0676,85.7635,86.1114,null,4500,31736.57090480418,29133.656810151468,12866.93182884228,24225.625541847592,null,4500,85.84984614294433,84.06762041812334,85.76347436958251,86.11139449445744]
[4750,83.0446,84.2319,91.437,89.3867,null,4750,84.8046,82.635,85.8349,87.6285,null,4750,14198.092458860268,16277.773458066631,37312.126401877365,29466.937367536917,null,4750,84.8046155100879,82.63502071387529,85.83491420940624,87.62849544099873]
[5000,82.4448,76.1951,85.3007,81.5713,null,5000,84.9792,82.4801,87.4391,87.1826,null,5000,13250.735956302806,6452.900966721817,18409.2035614282,11982.984567400721,null,5000,84.97913789508068,82.48009824360398,87.43908608525992,87.18261636121599]
[5300,81.0727,68.0787,77.5746,88.2306,null,5300,84.2313,79.6853,88.5147,86.0772,null,5300,11314.490444649942,2534.749231180019,7563.625197734644,25794.671415510373,null,5300,84.23132712357658,79.68525267693961,88.51471408422316,86.07715758285819]
[5600,85.2018,81.6732,92.3794,87.1755,null,5600,85.3636,79.3926,88.8729,85.4228,null,5600,18200.779991329193,12124.392856437345,41588.18813991492,22844.14983269671,null,5600,85.3636336099607,79.39259732521462,88.87287425085746,85.42278356801461]
[6000,87.7547,80.6932,89.0629,80.477,null,6000,86.1973,81.5993,89.5414,85.1306,null,6000,24419.40062684485,10830.786625592284,28388.66696391252,10564.525604053058,null,6000,86.19724813238057,81.59927704465721,89.54140549901769,85.13062182358466]
[6300,88.141,83.3346,92.6536,86.9124,null,6300,85.6191,83.0182,89.732,84.053,null,6300,25529.952101779203,14680.133329688046,42922.004920158965,22162.56385988019,null,6300,85.61912914000537,83.01820012096242,89.73197831849663,84.05300317785341]
[6700,87.0783,85.9937,89.4023,78.9832,null,6700,87.325,85.8182,88.8985,84.6796,null,6700,22589.935973279087,19938.156473787876,29519.90802334115,8895.287720085527,null,6700,87.32501008972125,85.81821903998163,88.89845676412716,84.67964319487618]
[7100,73.5211,82.4125,80.7411,83.6729,null,7100,87.9477,86.6807,87.5885,85.1403,null,7100,4743.020481023251,13201.552282487326,10890.68006547079,15263.179088910987,null,7100,87.94767815848006,86.68066342439216,87.58848996937104,85.1403096018055]
[7500,91.8038,91.8316,88.8056,89.1905,null,7500,87.177,87.0619,86.4247,83.0666,null,7500,38921.53860458029,39046.31018448547,27560.04992752093,28808.788817211665,null,7500,87.1769712741839,87.06190509301305,86.42471399816807,83.0665771755835]
[8000,90.3849,86.4565,78.9782,83.6552,null,8000,86.4911,86.461,86.4825,83.8974,null,8000,33055.59660913567,21029.308879864395,8890.168654386896,15232.107637927174,null,8000,86.491069752638,86.46104856170047,86.48251154790657,83.89736077175434]
[8500,83.4812,85.8102,88.9126,69.4579,null,8500,88.2188,87.0388,88.5309,86.3801,null,8500,14930.006609952758,19521.35683111041,27901.65728571897,2970.9476546229257,null,8500,88.2188362548766,87.03878242617645,88.530920355107,86.38009690638454]
[9000,82.8701,81.8706,89.6057,84.1034,null,9000,87.6758,85.8653,88.8463,86.152,null,9000,13915.698157920158,12403.092996908834,30219.34174117062,16038.730870538835,null,9000,87.67575279982788,85.86528004521419,88.84629535378812,86.15195719195685]
[9500,88.9357,86.2083,91.8078,92.2927,null,9500,85.3612,87.1477,88.9607,87.122,null,9500,27975.96010642916,20436.899064141937,38939.466763292075,41175.131989257265,null,9500,85.36119893442034,87.14772447864357,88.96067199950022,87.1220444329007]
[10000,89.8594,87.902,90.2368,88.3351,null,10000,84.3513,87.9167,89.8855,87.7584,null,10000,31115.013947804076,24837.049336544358,32496.75528581651,26106.881626467715,null,10000,84.35129458341405,87.9166923697509,89.88551458778446,87.75837437435884]
[10600,73.5388,91.2833,80.6082,88.7004,null,10600,84.855,89.2329,91.4254,88.0051,null,10600,4752.695604905926,36657.68204577363,10725.313612786258,27228.266959939476,null,10600,84.85495812191121,89.23291631544234,91.42542973341116,88.00512225807077]
[11200,73.5448,89.56,92.8022,81.2889,null,11200,82.8441,88.0913,91.482,86.6966,null,11200,4755.97978490634,30060.763026282315,43662.64088765405,11599.653063105117,null,11200,82.84406790470348,88.09124350858804,91.48197973063724,86.69660850987526]
[11800,85.5025,90.306,95.6334,85.8267,null,11800,81.6788,86.4791,90.5193,85.676,null,11800,18841.913253093036,32756.68919368477,60488.10793359712,19558.475483669685,null,11800,81.6787592868193,86.4790556390549,90.51931876867968,85.67602381869051]
[12500,79.9168,68.3276,92.0751,87.4584,null,12500,83.1982,85.5381,91.5218,84.6375,null,12500,9904.66976148067,2608.434886237232,40156.42111759334,23600.434570668003,null,12500,83.19818019348686,85.53804318185038,91.5217919638302,84.63747603506766]
[13200,87.0071,70.4655,82.1599,82.999,null,13200,84.9666,85.7116,91.618,85.6343,null,13200,22405.518569992037,3336.3760886111504,12823.158193645873,14123.74929589131,null,13200,84.96663428851056,85.71162126172233,91.6179770138983,85.6342932428019]
[14000,84.2697,88.2437,89.8999,84.2953,null,14000,85.0072,84.6212,90.0327,87.2391,null,14000,16348.766835144723,25833.604116099814,31260.43377012386,16397.022779108313,null,14000,85.00720719960098,84.62121617108804,90.03267979762397,87.23905905125585]
[15000,86.4742,90.0949,93.2098,86.8367,null,15000,85.5529,85.5891,89.8666,89.8219,null,15000,21072.205841704214,31970.174003131386,45760.41980389755,21970.25006091245,null,15000,85.55286952020492,85.58907148154364,89.8666191100415,89.8218436058473]
[16000,85.6916,86.5966,89.1605,91.8142,null,16000,85.8112,88.0349,91.6485,89.2424,null,16000,19256.61732408708,21371.253705370942,28709.458421955558,38968.1689957101,null,16000,85.81123820610726,88.03492584622896,91.64848554333588,89.24236165001203]
[17000,83.9038,82.0362,91.3994,96.0479,null,17000,86.2358,87.2478,91.8086,88.4372,null,17000,15674.366598220471,12641.831575063885,37150.95652391797,63444.649139850044,null,17000,86.23579629478459,87.24778569621012,91.80854569244377,88.43717742210913]
[18000,88.0509,90.7017,93.6749,72.3116,null,18000,86.8371,84.6895,92.106,90.9195,null,18000,25266.494987150698,34283.48795315787,48277.525287303346,4126.48242731519,null,18000,86.83705074924936,84.68946455854437,92.10603457133126,90.9194651105433]
[19000,86.5426,83.4687,90.8355,71.0484,null,19000,85.5326,85.2075,91.4326,92.0302,null,19000,21238.801207693778,14908.536056302068,34815.6894606793,3567.9601897412,null,19000,85.53256285430928,85.2074540651435,91.43259187117044,92.03016379686728]
[20000,89.0723,68.2532,94.4106,96.3463,null,20000,84.7862,85.5645,90.6286,93.7039,null,20000,28419.40623520223,2586.1874507414377,52544.831053987546,65662.13504847114,null,20000,84.78623329865255,85.56451039528072,90.62860502313106,93.7037309345927]
[21200,71.9036,88.5117,82.7198,95.9792,null,21200,83.7343,83.6084,89.6648,95.4928,null,21200,3937.1322211943575,26643.115040764285,13676.97332838375,62944.82058650748,null,21200,{"$f":"20*LOG(SUM(N106:N108)/3)","v":82.55227495053575},{"$f":"20*LOG(SUM(O106:O108)/3)","v":83.65447916399313},89.23674458524115,97.86027439326455]
[22400,77.9422,84.3303,86.3051,100.497,null,22400,77.9422,84.3303,86.3051,100.497,null,22400,7890.599488547515,16463.228273223416,20665.932188635685,105888.7935075045,null,22400,{"$f":"20*LOG(N108)","v":77.9422},{"$f":"20*LOG(O108)","v":84.3303},86.30510000000001,100.49700000000001]