{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["BloffMSC","XblMSC","XcMSC","Re","Fs","Level"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BloffMSC","index":0,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,0.5006,0.4788,0.4655,0.035,0.4896,0.4723,0.4678,0.0218,0.476,0.4648,0.4598,0.0161]
[null,2,0.0096,0,0,0.0096,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,3,-0.0346,-0.0622,-0.0813,0.0467,-0.0526,-0.0627,-0.0723,0.0197,-0.0619,-0.072,-0.0816,0.0197]
[null,4,0.0461,0.0281,0.0283,0.018,0.0372,0.0376,0.0378,0.0007,0.0372,0.0283,0.0285,0.009]
[null,5,0.1667,0.1524,0.1346,0.0321,0.1596,0.1434,0.1542,0.0162,0.1512,0.1439,0.145,0.0072]
[null,6,-0.1036,-0.1341,-0.1354,0.0318,-0.114,-0.1256,-0.1268,0.0128,-0.1148,-0.1346,-0.136,0.0212]
[null,7,0.2037,0.1836,0.1776,0.0261,0.1899,0.1851,0.1871,0.0048,0.1913,0.1772,0.1701,0.0213]
[null,8,0.1169,0.111,0.1031,0.0138,0.1188,0.1025,0.122,0.0196,0.1106,0.1028,0.1036,0.0078]
[null,9,0.221,0.2098,0.194,0.0271,0.2157,0.2112,0.2043,0.0114,0.2086,0.2027,0.1953,0.0133]
[null,10,0.1072,0.0739,0.0656,0.0416,0.0909,0.0742,0.0752,0.0166,0.0824,0.0746,0.066,0.0164]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",0.0179,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",0.0461,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",0.0546,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.0106,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",0.0557,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",2.2768]
[null,"Operator Variation (%)",0.443]
[null,"GRnR (%)",2.3195]

{"sheet":"XblMSC","index":1,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,6.6413,6.6391,6.6385,0.0029,6.6273,6.6394,6.6335,0.0121,6.636,6.6278,6.6345,0.0083]
[null,2,7.1192,7.1031,7.1118,0.0161,7.1078,7.1104,7.1137,0.0059,7.1083,7.0923,7.1074,0.016]
[null,3,6.7169,6.6697,6.6573,0.0596,6.6877,6.6874,6.662,0.0258,6.6737,6.667,6.6626,0.0112]
[null,4,6.8682,6.877,6.8772,0.0091,6.8836,6.8693,6.8743,0.0143,6.8768,6.8863,6.8968,0.02]
[null,5,7.1239,7.1149,7.1252,0.0104,7.1079,7.1239,7.1024,0.0215,7.1145,7.1293,7.105,0.0243]
[null,6,6.6714,6.6424,6.6339,0.0375,6.6532,6.6478,6.6568,0.009,6.6516,6.6307,6.6462,0.0209]
[null,7,6.7297,6.7392,6.7385,0.0095,6.7402,6.7419,6.7271,0.0148,6.7395,6.7413,6.7399,0.0018]
[null,8,6.8588,6.872,6.8871,0.0283,6.8797,6.8836,6.8612,0.0223,6.8818,6.8853,6.8861,0.0044]
[null,9,6.5859,6.595,6.6035,0.0177,6.589,6.603,6.603,0.014,6.6108,6.6069,6.6126,0.0057]
[null,10,6.9761,6.9883,6.9985,0.0224,6.9895,6.9886,6.9875,0.002,6.9863,6.9842,6.9841,0.0022]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",0.0157,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",0.0403,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",0.0478,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.5003,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",0.5026,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",0.0514]
[null,"Operator Variation (%)",20.8466]
[null,"GRnR (%)",20.9414]

{"sheet":"XcMSC","index":2,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,4.8179,4.4475,4.3481,0.4698,4.6327,4.417,4.2757,0.357,4.5491,4.3968,4.3072,0.2419]
[null,2,4.8071,4.6135,4.5783,0.2288,4.7418,4.6113,4.5795,0.1623,4.6897,4.6125,4.5883,0.1014]
[null,3,4.8669,4.6448,4.5617,0.3053,4.7594,4.6463,4.5649,0.1946,4.676,4.5976,4.5777,0.0984]
[null,4,4.674,4.5379,4.4999,0.1741,4.5984,4.5388,4.4725,0.1258,4.5877,4.5312,4.4872,0.1005]
[null,5,4.7338,4.448,4.3751,0.3587,4.6103,4.4465,4.3848,0.2255,4.5257,4.4235,4.379,0.1467]
[null,6,4.7727,4.4431,4.3955,0.3771,4.6721,4.4767,4.4107,0.2614,4.6022,4.4593,4.4338,0.1684]
[null,7,4.7439,4.4316,4.3059,0.438,4.6171,4.3977,4.2858,0.3314,4.5133,4.3495,4.2337,0.2796]
[null,8,5.007,4.7448,4.6757,0.3313,4.888,4.7412,4.6461,0.2419,4.8366,4.7366,4.663,0.1736]
[null,9,4.924,4.5518,4.4054,0.5185,4.7373,4.5092,4.4113,0.326,4.6339,4.4875,4.4177,0.2162]
[null,10,4.5644,4.2557,4.1504,0.414,4.4264,4.2414,4.1474,0.279,4.3493,4.2241,4.1565,0.1927]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",0.2613,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",0.6729,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",0.7971,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.0093,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",0.7971,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",0.8346]
[null,"Operator Variation (%)",0.3874]
[null,"GRnR (%)",33.2129]

{"sheet":"Re","index":3,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,4.2606,4.2515,4.3071,0.0556,4.265,4.2691,4.3106,0.0456,4.2776,4.2775,4.2707,0.0069]
[null,2,4.2631,4.306,4.3511,0.088,4.3065,4.3308,4.3596,0.0531,4.3112,4.33,4.3312,0.0199]
[null,3,4.223,4.2806,4.2373,0.0577,4.2612,4.2864,4.318,0.0568,4.2762,4.2711,4.2908,0.0197]
[null,4,4.2245,4.2565,4.2694,0.0449,4.2515,4.2417,4.2948,0.0531,4.2584,4.2558,4.2702,0.0144]
[null,5,4.273,4.2827,4.3208,0.0478,4.2865,4.336,4.3407,0.0541,4.2861,4.302,4.3139,0.0277]
[null,6,4.2527,4.3108,4.2839,0.0581,4.2866,4.2977,4.2964,0.0111,4.2695,4.2831,4.2806,0.0136]
[null,7,4.2594,4.228,4.2609,0.0329,4.2474,4.2865,4.2407,0.0458,4.2528,4.2481,4.2848,0.0366]
[null,8,4.3031,4.3214,4.3072,0.0183,4.3123,4.3317,4.3295,0.0194,4.3366,4.3376,4.3357,0.0019]
[null,9,4.206,4.2367,4.2691,0.0632,4.2333,4.2525,4.2655,0.0322,4.2603,4.222,4.2622,0.0402]
[null,10,4.2519,4.2889,4.293,0.041,4.3063,4.287,4.2951,0.0194,4.2926,4.3237,4.3407,0.0481]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",0.0376,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",0.0967,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",0.1146,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.0391,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",0.1211,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",13.5889]
[null,"Operator Variation (%)",1.6294]
[null,"GRnR (%)",5.045]

{"sheet":"Fs","index":4,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,88.7104,84.71,83.6675,5.0428,86.9203,84.3258,82.3594,4.5609,86.2502,84.3125,82.9097,3.3404]
[null,2,80.5366,77.0226,75.8244,4.7122,79.4306,77.0721,75.2605,4.1701,78.4224,76.9584,75.9538,2.4686]
[null,3,87.8825,84.6263,82.828,5.0545,86.2971,84.0772,82.3939,3.9032,85.0612,83.6064,82.9384,2.1228]
[null,4,81.8828,79.7168,79.0532,2.8296,80.6884,79.1309,77.8454,2.8431,80.7186,79.5012,78.1087,2.6099]
[null,5,86.0623,82.3789,81.1596,4.9028,84.7076,82.247,80.912,3.7956,83.3007,82.2198,81.4382,1.8625]
[null,6,87.2267,82.4387,81.9538,5.2729,85.8736,83.121,81.3346,4.539,84.8237,82.9956,82.1862,2.6375]
[null,7,88.3018,84.4787,82.9842,5.3175,86.7152,84.0064,81.8317,4.8835,85.8775,83.923,81.806,4.0715]
[null,8,86.9096,83.0051,81.6809,5.2287,85.0884,82.5342,80.167,4.9214,84.3596,82.7905,81.1523,3.2073]
[null,9,88.6307,84.2083,82.6852,5.9456,86.8093,83.8284,82.1232,4.6861,85.6459,83.7203,82.7728,2.8731]
[null,10,86.9354,83.3398,81.9268,5.0085,85.4687,83.1603,81.1191,4.3496,84.6795,83.0655,81.8387,2.8409]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",4.0001,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",10.3002,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",12.2002,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.0004,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",12.2002,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",40.6674]
[null,"Operator Variation (%)",0.0162]
[null,"GRnR (%)",508.3423]

{"sheet":"Level","index":5,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Sample","A1","A2","A3","Avg A","B1","B2","B3","Avg B","C1","C2","C3","Avg C"]
[null,1,97.3686,97.3062,97.2949,0.0737,97.3571,97.3261,97.2938,0.0633,97.3436,97.3161,97.2809,0.0627]
[null,2,97.3255,97.2781,97.2706,0.055,97.317,97.2652,97.2415,0.0755,97.304,97.2487,97.25,0.0553]
[null,3,97.3048,97.2249,97.2224,0.0824,97.256,97.2289,97.1911,0.0648,97.2492,97.2301,97.1755,0.0737]
[null,4,97.2813,97.2402,97.2368,0.0445,97.2719,97.2428,97.2179,0.054,97.2452,97.242,97.2229,0.0223]
[null,5,97.3701,97.3339,97.298,0.0721,97.3575,97.327,97.2892,0.0683,97.338,97.3163,97.2999,0.0381]
[null,6,97.1157,97.038,97.0381,0.0777,97.0993,97.0456,97.0299,0.0694,97.0855,97.0254,97.0352,0.0601]
[null,7,97.4054,97.3492,97.3331,0.0723,97.3837,97.3523,97.323,0.0608,97.3732,97.3402,97.2757,0.0975]
[null,8,97.3336,97.2833,97.2673,0.0663,97.3145,97.2884,97.2447,0.0698,97.3001,97.2544,97.261,0.0457]
[null,9,97.4081,97.3428,97.2967,0.1114,97.3831,97.3283,97.3069,0.0762,97.3774,97.3418,97.2928,0.0846]
[null,10,97.4297,97.3911,97.365,0.0647,97.4306,97.3742,97.3566,0.0741,97.3971,97.3638,97.342,0.0551]
[]
[null,"Item","Result",null,"Item","Result"]
[null,"Average R",0.0664,null,"D4",2.575]
[null,"UCL",0.1709,null,"K1",3.05]
[null,"Repeatability",0.2025,null,"K2",0.51]
[null,"Reproducibility",0.0035,null,"Trial",3]
[null,"Gauge Capability",0.2025,null,"Operator",3]
[null,"Equipment Variation (%)",10.1225]
[null,"Operator Variation (%)",0.1473]
[null,"GRnR (%)",8.4367]