{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["GRS_Frequency Response","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"GRS_Frequency Response","index":0,"n_rows":129,"n_cols":8,"rows_kept":129}
[null,null,"DUT LLWG1702099829 2019-04-08 07-49-21-2 UTC+0800","DUT LLWG1702099830 2019-04-08 07-48-20-3 UTC+0800","DUT LLWG1702099843 2019-04-08 07-48-52-2 UTC+0800","DUT LLWG1702099829 2019-04-08 09-08-45-8 UTC+0800","DUT LLWG1702099830 2019-04-08 09-07-59-4 UTC+0800","DUT LLWG1702099843 2019-04-08 09-08-34-1 UTC+0800"]
[70.001708984375,{"$f":"AVERAGE(C2:H2)","v":103.59203847249348},103.491203308105,103.503746032715,103.698616027832,103.58521270752,103.440582275391,103.832870483398]
[72.4783248901367,{"$f":"AVERAGE(C3:H3)","v":103.53543599446617},103.471672058105,103.477432250977,103.629417419434,103.527565002441,103.426475524902,103.680053710938]
[75.0425643920898,103.4664878845215,103.428916931152,103.445510864258,103.525421142578,103.445053100586,103.40421295166,103.549812316895]
[77.6975250244141,103.42385609944667,103.401786804199,103.435523986816,103.45191192627,103.389770507813,103.395606994629,103.468536376953]
[80.446418762207,103.41961034139,103.396087646484,103.445877075195,103.415809631348,103.3857421875,103.423217773438,103.450927734375]
[83.2965774536133,103.44258626302081,103.41739654541,103.487655639648,103.410987854004,103.406135559082,103.481315612793,103.452026367188]
[86.2435607910156,103.49670155843098,103.47021484375,103.557907104492,103.433975219727,103.472236633301,103.56810760498,103.477767944336]
[89.294807434082,103.55403391520184,103.535835266113,103.636779785156,103.468803405762,103.529525756836,103.641380310059,103.511878967285]
[92.4540100097656,103.61751302083333,103.604988098145,103.716659545898,103.513107299805,103.605400085449,103.709510803223,103.55541229248]
[95.7249755859375,103.660898844401,103.656387329102,103.771514892578,103.548645019531,103.654373168945,103.757415771484,103.577056884766]
[99.1116714477539,103.64800008138018,103.647254943848,103.767768859863,103.517776489258,103.650856018066,103.759437561035,103.544906616211]
[102.618179321289,103.58728154500335,103.588516235352,103.712356567383,103.444290161133,103.59334564209,103.706504821777,103.478675842285]
[106.248748779297,103.47341918945317,103.47639465332,103.602844238281,103.315788269043,103.484703063965,103.600769042969,103.360015869141]
[110.013076782227,103.34077453613283,103.343978881836,103.472846984863,103.174827575684,103.352783203125,103.470901489258,103.229309082031]
[113.9052734375,103.22419102986669,103.228973388672,103.358177185059,103.052040100098,103.235160827637,103.357353210449,103.113441467285]
[117.935173034668,103.14995320638035,103.157775878906,103.283096313477,102.971580505371,103.161636352539,103.28630065918,103.039329528809]
[122.107650756836,103.082213083903,103.099014282227,103.22338104248,102.895980834961,103.087799072266,103.220848083496,102.966255187988]
[126.427742004395,102.810660044352,102.836502075195,102.982482910156,102.610900878906,102.794151306152,102.951072692871,102.688850402832]
[130.900680541992,102.2593167622885,102.257652282715,102.444229125977,102.043724060059,102.25373840332,102.400947570801,102.155609130859]
[135.531875610352,101.60422261555999,101.581741333008,101.7890625,101.386543273926,101.61988067627,101.739936828613,101.508171081543]
[140.326904296875,101.1152687072755,101.069534301758,101.307556152344,100.892440795898,101.171783447266,101.240303039551,101.009994506836]
[145.291595458984,100.71686681111667,100.69278717041,100.924964904785,100.499893188477,100.790252685547,100.825912475586,100.567390441895]
[150.439178466797,100.41206868489569,100.408668518066,100.545845031738,100.196807861328,100.507537841797,100.551605224609,100.261947631836]
[155.761627197266,100.22018432617199,100.235290527344,100.271377563477,100.022171020508,100.323226928711,100.379608154297,100.089431762695]
[161.272369384766,100.27036031087249,100.291900634766,100.224235534668,100.089973449707,100.384819030762,100.457763671875,100.173469543457]
[166.978103637695,100.47828292846684,100.49959564209,100.451347351074,100.304061889648,100.578750610352,100.652282714844,100.383659362793]
[172.885681152344,100.615234375,100.628646850586,100.624839782715,100.438751220703,100.712509155273,100.772384643555,100.514274597168]
[179.00227355957,100.66940307617182,100.673210144043,100.70100402832,100.48942565918,100.76358795166,100.816200256348,100.57299041748]
[185.335266113281,100.66508356730134,100.663185119629,100.703117370605,100.488815307617,100.749977111816,100.805244445801,100.58016204834]
[191.892318725586,100.56329472859717,100.558128356934,100.595664978027,100.390502929688,100.64281463623,100.702644348145,100.490013122559]
[198.690933227539,100.37113698323583,100.365447998047,100.386131286621,100.202301025391,100.458724975586,100.510841369629,100.303375244141]
[205.720504760742,100.15216191609676,100.142799377441,100.147682189941,99.9799880981445,100.26830291748,100.298385620117,100.075813293457]
[212.998779296875,99.99818293253581,99.9831695556641,99.9750213623047,99.8347702026367,100.12663269043,100.135833740234,99.9336700439453]
[220.534545898438,99.87760670979817,99.8977432250977,99.8675384521484,99.7421798706055,99.9892730712891,99.9919052124023,99.7770004272461]
[228.336929321289,99.81663513183595,99.8590774536133,99.8059768676758,99.6903533935547,99.9115142822266,99.9096298217773,99.723258972168]
[236.415344238281,99.87137222290039,99.902961730957,99.8615036010742,99.722038269043,99.9723663330078,99.966682434082,99.8026809692383]
[244.779586791992,100.0539398193359,100.030906677246,100.029739379883,99.8571548461914,100.178703308105,100.16089630127,100.06623840332]
[253.439743041992,100.343443552653,100.257080078125,100.330871582031,100.106071472168,100.475860595703,100.450981140137,100.439796447754]
[262.406280517578,100.61868667602533,100.511070251465,100.65779876709,100.373046875,100.731391906738,100.701934814453,100.736877441406]
[271.703155517578,100.85801442464184,100.764526367188,100.932861328125,100.62279510498,100.951766967773,100.934226989746,100.941909790039]
[281.315856933594,101.01152547200518,100.96443939209,101.075714111328,100.800559997559,101.092735290527,101.100273132324,101.035430908203]
[291.268646240234,101.06197992960615,101.067909240723,101.078582763672,100.881492614746,101.140159606934,101.166854858398,101.036880493164]
[301.573577880859,101.02799860636401,101.071563720703,100.998031616211,100.86402130127,101.103225708008,101.138282775879,100.992866516113]
[312.243072509766,100.96286137898751,101.006248474121,100.9169921875,100.802093505859,101.045715332031,101.065734863281,100.940383911133]
[323.2900390625,100.90063985188817,100.931449890137,100.848587036133,100.740043640137,100.995948791504,100.994667053223,100.893142700195]
[334.727844238281,100.84220123291,100.860458374023,100.789886474609,100.683036804199,100.946960449219,100.928321838379,100.844543457031]
[346.5703125,100.78674316406233,100.797592163086,100.73802947998,100.628898620605,100.891593933105,100.866600036621,100.797744750977]
[358.849060058594,100.72763570149749,100.73225402832,100.685073852539,100.56999206543,100.830307006836,100.803161621094,100.745025634766]
[371.544921875,100.6617329915365,100.65926361084,100.620208740234,100.505363464355,100.768447875977,100.732177734375,100.684936523438]
[384.689971923828,100.60150655110665,100.586715698242,100.554252624512,100.447799682617,100.724227905273,100.664474487305,100.631568908691]
[398.300079345703,100.546538035075,100.519668579102,100.491432189941,100.39624786377,100.686798095703,100.60221862793,100.582862854004]
[412.391693115234,100.49574661254867,100.462608337402,100.431732177734,100.350257873535,100.646514892578,100.547607421875,100.535758972168]
[426.981872558594,100.41313934326166,100.382629394531,100.341003417969,100.273796081543,100.562217712402,100.466857910156,100.452331542969]
[442.088226318359,100.29397710164365,100.274085998535,100.220603942871,100.160621643066,100.432205200195,100.348258972168,100.328086853027]
[457.729064941406,100.13581848144516,100.126350402832,100.071495056152,100.003204345703,100.258605957031,100.189514160156,100.165740966797]
[473.923248291016,99.98085149129237,99.9704132080078,99.9182281494141,99.8462524414063,100.103988647461,100.030906677246,100.015319824219]
[490.714019775391,99.8743006388347,99.8508987426758,99.8009567260742,99.7375793457031,100.012489318848,99.9242782592773,99.9196014404297]
[508.0751953125,99.84579213460296,99.806755065918,99.7501907348633,99.7119827270508,100.004028320313,99.8978271484375,99.9039688110352]
[526.050598144531,99.88221995035808,99.8432312011719,99.7760391235352,99.7513046264648,100.045036315918,99.9361953735352,99.9415130615234]
[544.661926269531,99.94426854451505,99.9195251464844,99.8460159301758,99.8129577636719,100.09302520752,99.9982757568359,99.9958114624023]
[563.931762695313,100.01859410603835,100.009002685547,99.9344253540039,99.8831024169922,100.147796630859,100.074775695801,100.062461853027]
[583.883361816406,100.11187744140607,100.10994720459,100.041854858398,99.9751739501953,100.22509765625,100.16820526123,100.150985717773]
[604.540771484375,100.24243672688817,100.239379882813,100.178520202637,100.113334655762,100.347496032715,100.293830871582,100.28205871582]
[625.929077148438,100.42963282267266,100.42407989502,100.368530273438,100.31217956543,100.531929016113,100.470405578613,100.470672607422]
[648.074096679688,100.66677983601899,100.660049438477,100.60514831543,100.559799194336,100.769874572754,100.696281433105,100.709526062012]
[671.034912109375,{"$f":"AVERAGE(C67:H67)","v":100.96274439493817},100.955596923828,100.896644592285,100.85945892334,101.068977355957,100.984619140625,101.011169433594]
[694.775695800781,101.31168619791667,101.302947998047,101.24063873291,101.20890045166,101.42008972168,101.327423095703,101.3701171875]
[719.3564453125,101.70692062377917,101.689384460449,101.628257751465,101.601425170898,101.818092346191,101.720779418945,101.783584594727]
[744.806884765625,102.13510894775384,102.109268188477,102.050743103027,102.025131225586,102.242362976074,102.157287597656,102.225860595703]
[771.15771484375,102.55361048380519,102.540519714355,102.475341796875,102.44066619873,102.646682739258,102.5908203125,102.627632141113]
[798.440795898438,102.92401885986317,102.950019836426,102.866271972656,102.805366516113,102.998908996582,102.972869873047,102.950675964355]
[826.689147949219,103.20517603556316,103.277992248535,103.170845031738,103.078552246094,103.270965576172,103.250663757324,103.182037353516]
[855.936950683594,103.38576761881501,103.473747253418,103.358261108398,103.25594329834,103.462699890137,103.410621643066,103.353332519531]
[886.26220703125,103.48963546752931,103.549827575684,103.443397521973,103.36637878418,103.59407043457,103.489952087402,103.494186401367]
[917.617614746094,103.57377243042,103.59351348877,103.500244140625,103.463340759277,103.700790405273,103.557052612305,103.62769317627]
[950.082397460938,103.65290451049816,103.636474609375,103.556121826172,103.552360534668,103.793785095215,103.636474609375,103.742210388184]
[983.695739746094,103.74053192138666,103.704238891602,103.639938354492,103.63875579834,103.881538391113,103.741340637207,103.837379455566]
[1018.49835205078,103.83172480265283,103.784736633301,103.742057800293,103.729537963867,103.960998535156,103.852043151855,103.920974731445]
[1054.5322265625,103.91886266072599,103.865272521973,103.849044799805,103.812835693359,104.030342102051,103.957656860352,103.998023986816]
[1091.84094238281,104.01637522379566,103.964576721191,103.957168579102,103.903594970703,104.127937316895,104.068641662598,104.076332092285]
[1130.46960449219,104.10807545979833,104.069175720215,104.034286499023,103.993896484375,104.243446350098,104.167144775391,104.140502929688]
[1170.46496582031,104.19152959187818,104.174118041992,104.094268798828,104.080612182617,104.345596313477,104.251853942871,104.202728271484]
[1211.93371582031,104.27051798502616,104.274780273438,104.164070129395,104.157371520996,104.414611816406,104.327392578125,104.284881591797]
[1254.81127929688,104.33268737792967,104.349960327148,104.239616394043,104.204750061035,104.447761535645,104.386917114258,104.367118835449]
[1299.20568847656,104.34748586018867,104.372261047363,104.279914855957,104.195648193359,104.444267272949,104.403030395508,104.389793395996]
[1345.17077636719,104.2543665568035,104.295936584473,104.202934265137,104.09912109375,104.346961975098,104.311828613281,104.269416809082]
[1392.76220703125,104.01077524820984,104.051628112793,103.964027404785,103.886558532715,104.088287353516,104.066902160645,104.007247924805]
[1442.03723144531,103.71472676595067,103.73420715332,103.664375305176,103.628082275391,103.772872924805,103.760147094727,103.728675842285]
[1493.0556640625,103.49183146158867,103.485908508301,103.42138671875,103.419990539551,103.556739807129,103.512878417969,103.554084777832]
[1545.87915039063,103.47542699178068,103.454360961914,103.37134552002,103.410568237305,103.559387207031,103.463935852051,103.592964172363]
[1600.64855957031,103.66835021972649,103.622901916504,103.527435302734,103.644500732422,103.75577545166,103.628631591797,103.830856323242]
[1657.27856445313,104.01980845133467,103.933380126953,103.84765625,104.063957214355,104.090469360352,103.968994140625,104.214393615723]
[1715.912109375,104.45028305053701,104.327713012695,104.290298461914,104.522903442383,104.503707885742,104.426261901855,104.630813598633]
[1776.6201171875,104.83881759643532,104.719970703125,104.715194702148,104.880874633789,104.894752502441,104.849899291992,104.972213745117]
[1839.47583007813,105.12836837768567,105.038772583008,105.044921875,105.126754760742,105.188110351563,105.168495178223,105.203155517578]
[1904.55541992188,105.30029932657901,105.243690490723,105.239326477051,105.291015625,105.34440612793,105.342399597168,105.340957641602]
[1971.93737792969,105.35674285888683,105.322998046875,105.290351867676,105.363166809082,105.382843017578,105.377105712891,105.403991699219]
[2041.70336914063,105.27548217773415,105.258842468262,105.17357635498,105.302581787109,105.304374694824,105.252243041992,105.361274719238]
[2113.93774414063,105.02447382609067,105.023422241211,104.879554748535,105.062881469727,105.071571350098,104.953483581543,105.15592956543]
[2188.8330078125,104.72326024373366,104.737380981445,104.538566589355,104.768539428711,104.801170349121,104.617790222168,104.876113891602]
[2266.27270507813,104.611464182536,104.637878417969,104.425895690918,104.64380645752,104.709770202637,104.514122009277,104.737312316895]
[2346.4521484375,104.86260096232085,104.888458251953,104.70140838623,104.866630554199,104.982627868652,104.795547485352,104.940933227539]
[2429.46801757813,105.37617746988934,105.380935668945,105.243949890137,105.35578918457,105.515335083008,105.336883544922,105.424171447754]
[2515.42114257813,105.82186253865568,105.800270080566,105.712898254395,105.784118652344,105.971496582031,105.79744720459,105.864944458008]
[2604.41528320313,105.89796066284167,105.862411499023,105.802093505859,105.853477478027,106.039016723633,105.873588562012,105.957176208496]
[2696.55810546875,105.585631052653,105.557632446289,105.498023986816,105.534957885742,105.70768737793,105.559997558594,105.655487060547]
[2791.96069335938,105.13424046834318,105.12166595459,105.069747924805,105.070137023926,105.235191345215,105.121917724609,105.186782836914]
[2890.8779296875,104.7811228434245,104.771171569824,104.749214172363,104.702346801758,104.859931945801,104.803123474121,104.80094909668]
[2993.15551757813,104.50585301717132,104.483001708984,104.506546020508,104.416000366211,104.562164306641,104.567749023438,104.499656677246]
[3099.05151367188,104.00412368774415,103.968162536621,104.022941589355,103.913299560547,104.040107727051,104.090232849121,103.98999786377]
[3208.69409179688,103.03381220499666,102.997283935547,103.068641662598,102.945159912109,103.052909851074,103.124557495117,103.014320373535]
[3322.2158203125,101.48375447591133,101.453651428223,101.546577453613,101.387542724609,101.488082885742,101.570053100586,101.456619262695]
[3439.75390625,99.50152460734047,99.4836273193359,99.5824584960938,99.4064559936523,99.4931640625,99.5743255615234,99.4691162109375]
[3561.45043945313,98.03113301595054,98.0217971801758,98.0848922729492,97.9681549072266,98.0352325439453,98.0693054199219,98.0074157714844]
[3687.45239257813,97.69365056355792,97.6799392700195,97.7032165527344,97.6686630249023,97.7081527709961,97.714973449707,97.6869583129883]
[3817.912109375,98.15394846598308,98.1120758056641,98.1379623413086,98.1519088745117,98.1658477783203,98.1844329833984,98.1714630126953]
[3953.17822265625,98.48040644327801,98.3952789306641,98.4747695922852,98.4676742553711,98.4645309448242,98.5430221557617,98.5371627807617]
[4093.03930664063,98.01993942260742,97.8998794555664,98.0372085571289,98.0194320678711,97.9611511230469,98.0956954956055,98.1062698364258]
[4237.8486328125,97.04952367146808,96.9250030517578,97.0704650878906,97.1284408569336,96.9466857910156,97.0686340332031,97.1579132080078]
[4387.78125,96.07603708902995,95.9793930053711,96.092155456543,96.2539749145508,95.9296951293945,95.9994964599609,96.2015075683594]
[4543.0185546875,95.47027333577473,95.3994369506836,95.4714431762695,95.6993713378906,95.300537109375,95.3334655761719,95.6173858642578]
[4703.74755859375,95.54231262207031,95.4800033569336,95.5220489501953,95.7637557983398,95.3807907104492,95.3953552246094,95.7119216918945]
[4870.16357421875,96.32757949829103,96.2688674926758,96.3026504516602,96.499755859375,96.1939010620117,96.218864440918,96.4814376831055]
[5042.466796875,97.09501139322917,97.0522003173828,97.0908126831055,97.2015228271484,97.00537109375,97.0300445556641,97.1901168823242]
[5221.1181640625,97.54501851399739,97.5621032714844,97.591552734375,97.5113296508789,97.5435791015625,97.5369186401367,97.5246276855469]
[5405.83837890625,97.71786244710286,97.8285675048828,97.8059005737305,97.4748306274414,97.8513412475586,97.7973403930664,97.5491943359375]
[5597.09375,97.97062937418623,98.2001113891602,98.0914306640625,97.4783248901367,98.2765274047852,98.1470108032227,97.63037109375]
[5795.115234375,98.45571263631184,98.807975769043,98.5888290405273,97.7856216430664,98.8913726806641,98.6878509521484,97.9726257324219]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":129,"n_cols":10,"rows_kept":129}
[null,null,"DUT LLWG1904030911 2019-04-08 08-40-17-3 UTC+0800","DUT LLWG1904030906 2019-04-08 08-39-55-3 UTC+0800","DUT LLWG1904030408 2019-04-08 08-07-44-5 UTC+0800","DUT LLWG1904030847 2019-04-08 08-37-10-4 UTC+0800","DUT LLWG1904030911 2019-04-08 08-40-17-3 UTC+0800","DUT LLWG1904030906 2019-04-08 08-39-55-3 UTC+0800","DUT LLWG1904030408 2019-04-08 08-07-44-5 UTC+0800","DUT LLWG1904030847 2019-04-08 08-37-10-4 UTC+0800"]
[70.001708984375,103.59203847249348,103.191711425781,103.012603759766,103.01685333252,103.010627746582,{"$f":"C2-$B2","v":-0.40032704671249064},{"$f":"D2-$B2","v":-0.5794347127274904},-0.5751851399734846,-0.581410725911482]
[72.4783248901367,103.53543599446617,103.222244262695,103.077613830566,103.13899230957,103.226295471191,{"$f":"C3-$B3","v":-0.31319173177116966},{"$f":"D3-$B3","v":-0.4578221639001754},{"$f":"E3-$B3","v":-0.39644368489616966},{"$f":"F3-$B3","v":-0.3091405232751754}]
[75.0425643920898,103.4664878845215,103.248641967773,103.154754638672,103.188957214355,103.264022827148,-0.21784591674850162,-0.3117332458494957,-0.2775306701664988,-0.20246505737350162]
[77.6975250244141,103.42385609944667,103.324905395508,103.244102478027,103.257423400879,103.308418273926,-0.09895070393866945,-0.179753621419664,-0.16643269856766096,-0.11543782552067228]
[80.446418762207,103.41961034139,103.445625305176,103.339469909668,103.363204956055,103.388542175293,0.02601496378599677,-0.08014043172200047,-0.056405385334997504,-0.03106816609700047]
[83.2965774536133,103.44258626302081,103.57495880127,103.458450317383,103.49796295166,103.505012512207,0.13237253824918582,0.015864054362182856,0.055376688639185545,0.06242624918618844]
[86.2435607910156,103.49670155843098,103.712982177734,103.597953796387,103.65576171875,103.638717651367,0.21628061930302067,0.10125223795601812,0.15906016031901515,0.1420160929360179]
[89.294807434082,103.55403391520184,103.835174560547,103.746635437012,103.792022705078,103.773010253906,0.28114064534516103,0.1926015218101611,0.23798878987615524,0.21897633870415234]
[92.4540100097656,103.61751302083333,103.962623596191,103.880249023438,103.920829772949,103.89298248291,0.34511057535766554,0.2627360026046688,0.303316752115677,0.27546946207667133]
[95.7249755859375,103.660898844401,104.055702209473,103.990509033203,104.022964477539,103.994110107422,0.39480336507199354,0.32961018880199333,0.3620656331380019,0.3332112630209991]
[99.1116714477539,103.64800008138018,104.08251953125,104.018569946289,104.056083679199,104.015594482422,0.4345194498698248,0.3705698649088305,0.4080835978188304,0.3675944010418277]
[102.618179321289,103.58728154500335,104.052864074707,103.992240905762,104.030250549316,103.980560302734,0.4655825297036529,0.404959360758653,0.4429690043126442,0.39327875773065557]
[106.248748779297,103.47341918945317,103.97046661377,103.904998779297,103.946487426758,103.885444641113,0.4970474243168326,0.43157958984383527,0.4730682373048296,0.4120254516598294]
[110.013076782227,103.34077453613283,103.859222412109,103.799736022949,103.834732055664,103.769607543945,0.5184478759761788,0.4589614868161789,0.49395751953117895,0.42883300781217315]
[113.9052734375,103.22419102986669,103.76473236084,103.699729919434,103.732749938965,103.665771484375,0.540541330973312,0.4755388895673178,0.508558909098312,0.44158045450831196]
[117.935173034668,103.14995320638035,103.706451416016,103.636581420898,103.663108825684,103.599594116211,0.5564982096356488,0.48662821451765126,0.5131556193036602,0.44964090983064864]
[122.107650756836,103.082213083903,103.648193359375,103.575187683105,103.594276428223,103.532928466797,0.5659802754720005,0.49297459920200026,0.5120633443199978,0.45071538289400337]
[126.427742004395,102.810660044352,103.384033203125,103.314476013184,103.327796936035,103.27783203125,0.5733731587729949,0.5038159688320007,0.5171368916829948,0.4671719868979949]
[130.900680541992,102.2593167622885,102.814064025879,102.779403686523,102.802062988281,102.744361877441,0.5547472635904995,0.5200869242344908,0.542746225992488,0.48504511515248794]
[135.531875610352,101.60422261555999,102.123764038086,102.092880249023,102.134315490723,102.08292388916,0.5195414225260038,0.4886576334630064,0.5300928751630067,0.47870127360000936]
[140.326904296875,101.1152687072755,101.591461181641,101.570350646973,101.621551513672,101.553733825684,0.47619247436549017,0.455081939697493,0.5062828063964986,0.43846511840850155]
[145.291595458984,100.71686681111667,101.150939941406,101.112411499023,101.128326416016,101.062995910645,0.4340731302893204,0.39554468790632313,0.41145960489932065,0.3461290995283264]
[150.439178466797,100.41206868489569,100.884475708008,100.845710754395,100.825775146484,100.750198364258,0.47240702311231075,0.4336420694993137,0.41370646158831903,0.33812967936231075]
[155.761627197266,100.22018432617199,100.695899963379,100.660171508789,100.605407714844,100.54158782959,0.47571563720701704,0.43998718261701697,0.3852233886720171,0.3214035034180114]
[161.272369384766,100.27036031087249,100.755149841309,100.721611022949,100.659759521484,100.612693786621,0.4847895304365153,0.451250712076515,0.38939921061151495,0.3423334757485037]
[166.978103637695,100.47828292846684,100.925598144531,100.894592285156,100.835861206055,100.792922973633,0.4473152160641547,0.4163093566891547,0.35757827758816063,0.31464004516615773]
[172.885681152344,100.615234375,101.025444030762,100.989921569824,100.934867858887,100.895133972168,0.41020965576200297,0.3746871948240056,0.31963348388700297,0.27989959716799717]
[179.00227355957,100.66940307617182,101.06127166748,101.022239685059,100.972702026367,100.924575805664,0.39186859130818164,0.3528366088871877,0.3032989501951846,0.2551727294921875]
[185.335266113281,100.66508356730134,101.034339904785,100.995903015137,100.930946350098,100.899803161621,0.3692563374836624,0.3308194478356654,0.26586278279665976,0.23471959431965672]
[191.892318725586,100.56329472859717,100.911827087402,100.86109161377,100.79630279541,100.772155761719,0.3485323588048317,0.2977968851728292,0.23300806681282893,0.2088610331218348]
[198.690933227539,100.37113698323583,100.704475402832,100.635955810547,100.577026367188,100.550064086914,0.33333841959617416,0.26481882731117423,0.20588938395216871,0.178927103678177]
[205.720504760742,100.15216191609676,100.454483032227,100.340347290039,100.332855224609,100.275985717773,0.30232111613024415,0.18818537394224677,0.18069330851224663,0.12382380167623808]
[212.998779296875,99.99818293253581,100.252494812012,100.114280700684,100.158935546875,100.062408447266,0.25431187947619094,0.11609776814819384,0.16075261433918797,0.06422551473018245]
[220.534545898438,99.87760670979817,100.069061279297,99.9096374511719,100.018760681152,99.8649368286133,0.19145456949883055,0.032030741373731075,0.14115397135383034,-0.012669881184876886]
[228.336929321289,99.81663513183595,99.9683380126953,99.8254013061523,99.9161224365234,99.7734298706055,0.15170288085934658,0.008766174316349407,0.09948730468744316,-0.04320526123045454]
[236.415344238281,99.87137222290039,100.033187866211,99.9158477783203,99.9481201171875,99.8602828979492,0.16181564331060372,0.044475555419907664,0.07674789428710938,-0.011089324951186086]
[244.779586791992,100.0539398193359,100.232940673828,100.162788391113,100.092460632324,100.104988098145,0.17900085449210223,0.10884857177710217,0.03852081298811072,0.05104827880910534]
[253.439743041992,100.343443552653,100.539909362793,100.510330200195,100.384117126465,100.466346740723,0.19646581013999764,0.16688664754200033,0.04067357381200054,0.12290318806999778]
[262.406280517578,100.61868667602533,100.790870666504,100.790718078613,100.647399902344,100.751495361328,0.17218399047867194,0.17203140258766325,0.028713226318672014,0.13280868530266332]
[271.703155517578,100.85801442464184,101.004241943359,101.003273010254,100.874046325684,100.96053314209,0.14622751871716844,0.14525858561216864,0.016031901042168784,0.10251871744816299]
[281.315856933594,101.01152547200518,101.126373291016,101.099075317383,100.994659423828,101.050834655762,0.11484781901081931,0.08754984537782207,-0.016866048177178072,0.03930918375682779]
[291.268646240234,101.06197992960615,101.148796081543,101.08324432373,101.01651763916,101.030418395996,0.08681615193684422,0.02126439412384684,-0.04546229044615302,-0.031561533610158676]
[301.573577880859,101.02799860636401,101.097702026367,101.005676269531,100.956581115723,100.954307556152,0.06970342000299468,-0.02232233683301388,-0.07141749064101077,-0.0736910502120054]
[312.243072509766,100.96286137898751,101.026008605957,100.929824829102,100.88680267334,100.881790161133,0.06314722696949104,-0.03303654988550875,-0.07605870564751172,-0.08107121785451454]
[323.2900390625,100.90063985188817,100.95361328125,100.863639831543,100.812652587891,100.814964294434,0.052973429361827584,-0.037000020345175244,-0.08798726399717793,-0.08567555745416655]
[334.727844238281,100.84220123291,100.878631591797,100.799598693848,100.738922119141,100.748352050781,0.03643035888700297,-0.04260253906200262,-0.10327911376900545,-0.09384918212900573]
[346.5703125,100.78674316406233,100.801856994629,100.734153747559,100.669792175293,100.682060241699,0.015113830566676256,-0.052589416503323605,-0.1169509887693323,-0.10468292236332388]
[358.849060058594,100.72763570149749,100.727462768555,100.666000366211,100.597930908203,100.613876342773,-1.7293294249043356E-4,-0.06163533528649623,-0.12970479329449347,-0.11375935872449361]
[371.544921875,100.6617329915365,100.649993896484,100.587196350098,100.515823364258,100.543251037598,-0.011739095052490711,-0.07453664143849892,-0.145909627278499,-0.11848195393849892]
[384.689971923828,100.60150655110665,100.57878112793,100.512329101563,100.43586730957,100.483390808105,-0.02272542317665227,-0.08917744954365503,-0.16563924153665255,-0.11811574300165262]
[398.300079345703,100.546538035075,100.511665344238,100.436416625977,100.360443115234,100.42650604248,-0.03487269083700539,-0.11012140909799939,-0.1860949198409969,-0.12003199259500263]
[412.391693115234,100.49574661254867,100.444458007813,100.363418579102,100.291786193848,100.362243652344,-0.051288604735674426,-0.13232803344666877,-0.2039604187006745,-0.133502960204666]
[426.981872558594,100.41313934326166,100.348388671875,100.261016845703,100.198883056641,100.25528717041,-0.0647506713866619,-0.1521224975586648,-0.21425628662066742,-0.15785217285166198]
[442.088226318359,100.29397710164365,100.221145629883,100.132965087891,100.06640625,100.114135742188,-0.07283147176065086,-0.16101201375265362,-0.2275708516436481,-0.17984135945565072]
[457.729064941406,100.13581848144516,100.061279296875,99.9714508056641,99.9008102416992,99.9522323608398,-0.07453918457015618,-0.16436767578105105,-0.23500823974595164,-0.18358612060535506]
[473.923248291016,99.98085149129237,99.9068069458008,99.8174896240234,99.7472839355469,99.8090057373047,-0.07404454549157435,-0.16336186726897495,-0.2335675557454664,-0.1718457539876681]
[490.714019775391,99.8743006388347,99.7982635498047,99.7096862792969,99.6532211303711,99.7177276611328,-0.07603708902999529,-0.16461435953779358,-0.22107950846360325,-0.1565729777018987]
[508.0751953125,99.84579213460296,99.7638397216797,99.6769332885742,99.6330947875977,99.6923217773438,-0.08195241292325761,-0.16885884602875478,-0.21269734700526044,-0.15347035725915248]
[526.050598144531,99.88221995035808,99.7949142456055,99.7066345214844,99.6583938598633,99.7128524780273,-0.08730570475258048,-0.17558542887367423,-0.2238260904947822,-0.16936747233077654]
[544.661926269531,99.94426854451505,99.8513717651367,99.7628173828125,99.6988296508789,99.7511672973633,-0.09289677937834995,-0.1814511617025545,-0.24543889363614824,-0.19310124715175903]
[563.931762695313,100.01859410603835,99.9214477539063,99.8310699462891,99.7538833618164,99.8014144897461,-0.09714635213204303,-0.18752415974924475,-0.26471074422194363,-0.21717961629225613]
[583.883361816406,100.11187744140607,100.010650634766,99.9192657470703,99.8419723510742,99.8811111450195,-0.10122680664007078,-0.19261169433576697,-0.2699050903318607,-0.23076629638656243]
[604.540771484375,100.24243672688817,100.138618469238,100.043350219727,99.9728317260742,100.013473510742,-0.10381825765017538,-0.19908650716116938,-0.2696050008139679,-0.22896321614616966]
[625.929077148438,100.42963282267266,100.323394775391,100.225372314453,100.156135559082,100.207855224609,-0.1062380472816642,-0.20426050821966157,-0.27349726359065585,-0.22177759806365316]
[648.074096679688,100.66677983601899,100.558578491211,100.459854125977,100.387939453125,100.454177856445,-0.10820134480799481,-0.20692571004198612,-0.27884038289398916,-0.2126019795739893]
[671.034912109375,100.96274439493817,100.851829528809,100.75804901123,100.683288574219,100.754898071289,{"$f":"C67-$B67","v":-0.11091486612916412},{"$f":"D67-$B67","v":-0.2046953837081702},{"$f":"E67-$B67","v":-0.2794558207191642},{"$f":"F67-$B67","v":-0.20784632364916433}]
[694.775695800781,101.31168619791667,101.201988220215,101.118965148926,101.045402526855,101.11279296875,-0.10969797770167133,-0.192721048990677,-0.2662836710616716,-0.1988932291666714]
[719.3564453125,101.70692062377917,101.604370117188,101.534744262695,101.466041564941,101.527198791504,-0.1025505065911716,-0.17217636108416912,-0.24087905883817484,-0.17972183227516325]
[744.806884765625,102.13510894775384,102.041244506836,101.968307495117,101.918601989746,101.968200683594,-0.09386444091784085,-0.16680145263683244,-0.21650695800784092,-0.1669082641598294]
[771.15771484375,102.55361048380519,102.452713012695,102.356109619141,102.332633972168,102.376174926758,-0.1008974711101871,-0.19750086466419248,-0.2209765116371898,-0.17743555704718972]
[798.440795898438,102.92401885986317,102.793739318848,102.66862487793,102.655014038086,102.71443939209,-0.13027954101517025,-0.2553939819331674,-0.2690048217771732,-0.2095794677731675]
[826.689147949219,103.20517603556316,103.042930603027,102.899803161621,102.871955871582,102.952568054199,-0.1622454325361531,-0.3053728739421615,-0.33322016398115295,-0.2526079813641502]
[855.936950683594,103.38576761881501,103.210411071777,103.0634765625,103.019706726074,103.098922729492,-0.17535654703800674,-0.3222910563150094,-0.36606089274100384,-0.28684488932300667]
[886.26220703125,103.48963546752931,103.327224731445,103.186485290527,103.154083251953,103.197799682617,-0.16241073608431122,-0.3031501770023084,-0.335552215576314,-0.2918357849123083]
[917.617614746094,103.57377243042,103.425765991211,103.3037109375,103.292182922363,103.303810119629,-0.14800643920899859,-0.27006149291999293,-0.2815895080569959,-0.2699623107909872]
[950.082397460938,103.65290451049816,103.507034301758,103.416023254395,103.41283416748,103.420768737793,-0.14587020874016332,-0.23688125610316035,-0.24007034301816077,-0.2321357727051634]
[983.695739746094,103.74053192138666,103.583518981934,103.527191162109,103.510673522949,103.53588104248,-0.15701293945265604,-0.2133407592776564,-0.22985839843765632,-0.20465087890666211]
[1018.49835205078,103.83172480265283,103.665916442871,103.627090454102,103.599609375,103.628494262695,-0.16580835978183472,-0.20463434855082596,-0.232115427652829,-0.20323053995782914]
[1054.5322265625,103.91886266072599,103.741439819336,103.716133117676,103.685134887695,103.706077575684,-0.17742284138999764,-0.20272954304999757,-0.23372777303099213,-0.21278508504198612]
[1091.84094238281,104.01637522379566,103.824340820313,103.797882080078,103.772415161133,103.777275085449,-0.19203440348266554,-0.21849314371766582,-0.24396006266266568,-0.23910013834665733]
[1130.46960449219,104.10807545979833,103.915756225586,103.863914489746,103.853408813477,103.831695556641,-0.19231923421233432,-0.2441609700523344,-0.25466664632132563,-0.2763799031573342]
[1170.46496582031,104.19152959187818,104.015617370605,103.92919921875,103.936073303223,103.882934570313,-0.17591222127317963,-0.2623303731281794,-0.2554562886551821,-0.30859502156518204]
[1211.93371582031,104.27051798502616,104.123489379883,104.020454406738,104.032615661621,103.962112426758,-0.14702860514316285,-0.25006357828816306,-0.23790232340516582,-0.30840555826816285]
[1254.81127929688,104.33268737792967,104.208396911621,104.115669250488,104.116737365723,104.049270629883,-0.12429046630867902,-0.21701812744167626,-0.21595001220667598,-0.28341674804667605]
[1299.20568847656,104.34748586018867,104.242576599121,104.166076660156,104.149864196777,104.095115661621,-0.10490926106767517,-0.18140920003267524,-0.19762166341166676,-0.2523701985676752]
[1345.17077636719,104.2543665568035,104.188903808594,104.106964111328,104.089431762695,104.014389038086,-0.06546274820949805,-0.14740244547550674,-0.16493479410850398,-0.2399775187175095]
[1392.76220703125,104.01077524820984,103.994689941406,103.914855957031,103.903884887695,103.776107788086,-0.0160853068038449,-0.0959192911788449,-0.10689036051483924,-0.23466746012384476]
[1442.03723144531,103.71472676595067,103.73314666748,103.671119689941,103.653305053711,103.492012023926,0.018419901529327376,-0.04360707600967828,-0.06142171223967807,-0.222714742024678]
[1493.0556640625,103.49183146158867,103.518737792969,103.483070373535,103.435432434082,103.287933349609,0.026906331380331494,-0.00876108805367437,-0.05639902750667147,-0.20389811197966878]
[1545.87915039063,103.47542699178068,103.489555358887,103.463287353516,103.372970581055,103.283096313477,0.01412836710632348,-0.012139638264685004,-0.10245641072567935,-0.19233067830367645]
[1600.64855957031,103.66835021972649,103.658203125,103.629974365234,103.503082275391,103.46826171875,-0.010147094726491446,-0.03837585449248593,-0.16526794433549696,-0.20008850097649145]
[1657.27856445313,104.01980845133467,103.953704833984,103.935119628906,103.792060852051,103.780166625977,-0.06610361735066306,-0.08468882242867437,-0.22774759928367416,-0.23964182535766554]
[1715.912109375,104.45028305053701,104.259086608887,104.259658813477,104.15608215332,104.133193969727,-0.19119644165000693,-0.19062423706000686,-0.29420089721701004,-0.31708908081000686]
[1776.6201171875,104.83881759643532,104.50520324707,104.505111694336,104.481979370117,104.482345581055,-0.33361434936531964,-0.33370590209932516,-0.35683822631831674,-0.35647201538031936]
[1839.47583007813,105.12836837768567,104.704093933105,104.705574035645,104.702903747559,104.811729431152,-0.424274444580675,-0.42279434204067456,-0.4254646301266689,-0.3166389465336721]
[1904.55541992188,105.30029932657901,104.911521911621,104.938545227051,104.862731933594,105.112594604492,-0.3887774149580139,-0.36175409952801374,-0.43756739298500236,-0.1877047220870054]
[1971.93737792969,105.35674285888683,105.121353149414,105.201675415039,105.023880004883,105.304740905762,-0.23538970947282678,-0.15506744384782678,-0.3328628540038352,-0.05200195312482947]
[2041.70336914063,105.27548217773415,105.201217651367,105.276718139648,105.067642211914,105.283584594727,-0.07426452636714487,1.2359619138493372E-3,-0.20783996582014197,0.00810241699285541]
[2113.93774414063,105.02447382609067,105.035438537598,105.051445007324,104.94149017334,105.018135070801,0.010964711507327252,0.02697118123333553,-0.08298365275066999,-0.006338755289675646]
[2188.8330078125,104.72326024373366,104.734786987305,104.649002075195,104.648910522461,104.666282653809,0.01152674357133776,-0.07425816853866252,-0.07434972127266803,-0.05697758992465651]
[2266.27270507813,104.611464182536,104.571304321289,104.447975158691,104.519836425781,104.501289367676,-0.04015986124699111,-0.16348902384500263,-0.09162775675500257,-0.11017481486000236]
[2346.4521484375,104.86260096232085,104.773574829102,104.665992736816,104.729385375977,104.702171325684,-0.08902613321885156,-0.19660822550486046,-0.13321558634385156,-0.16042963663684873]
[2429.46801757813,105.37617746988934,105.240112304688,105.169891357422,105.189834594727,105.178970336914,-0.13606516520134448,-0.20628611246733897,-0.18634287516233883,-0.1972071329753362]
[2515.42114257813,105.82186253865568,105.649948120117,105.604866027832,105.58154296875,105.609375,-0.17191441853867673,-0.21699651082367666,-0.2403195699056795,-0.2124875386556795]
[2604.41528320313,105.89796066284167,105.7109375,105.662742614746,105.611259460449,105.696884155273,-0.18702316284166898,-0.2352180480956747,-0.2867012023926634,-0.201076507568672]
[2696.55810546875,105.585631052653,105.406494140625,105.349159240723,105.278564453125,105.409255981445,-0.17913691202799953,-0.23647181193000222,-0.30706659952799953,-0.17637507120799967]
[2791.96069335938,105.13424046834318,104.99910736084,104.924034118652,104.858139038086,104.97972869873,-0.13513310750317942,-0.2102063496911768,-0.27610143025718514,-0.1545117696131797]
[2890.8779296875,104.7811228434245,104.702079772949,104.607086181641,104.576446533203,104.648902893066,-0.07904307047549253,-0.17403666178350363,-0.204676310221501,-0.13221995035850398]
[2993.15551757813,104.50585301717132,104.489273071289,104.368362426758,104.387008666992,104.39892578125,-0.01657994588231304,-0.13749059041332146,-0.11884435017931594,-0.1069272359213187]
[3099.05151367188,104.00412368774415,104.024597167969,103.888580322266,103.942276000977,103.925674438477,0.02047348022485096,-0.11554336547816035,-0.0618476867671518,-0.0784492492671518]
[3208.69409179688,103.03381220499666,103.076072692871,102.931655883789,102.993751525879,102.979347229004,0.04226048787433001,-0.1021563212076586,-0.04006067911765854,-0.05446497599265854]
[3322.2158203125,101.48375447591133,101.566352844238,101.425621032715,101.461265563965,101.459342956543,0.08259836832667133,-0.05813344319632563,-0.02248891194632563,-0.024411519368328527]
[3439.75390625,99.50152460734047,99.6596069335938,99.5622177124023,99.526481628418,99.5347518920898,0.15808232625333574,0.06069310506183001,0.024957021077526065,0.03322728474933001]
[3561.45043945313,98.03113301595054,98.2371826171875,98.2038269042969,98.1000442504883,98.1163101196289,0.20604960123695548,0.1726938883463589,0.06891123453775094,0.08517710367836173]
[3687.45239257813,97.69365056355792,97.9157409667969,97.9279327392578,97.7879867553711,97.8323822021484,0.22209040323897966,0.23428217569987453,0.09433619181316999,0.1387316385904711]
[3817.912109375,98.15394846598308,98.383903503418,98.3956756591797,98.2718353271484,98.34619140625,0.22995503743491952,0.24172719319662406,0.11788686116531721,0.19224294026692235]
[3953.17822265625,98.48040644327801,98.7985992431641,98.745246887207,98.6629333496094,98.7591934204102,0.3181927998860914,0.2648404439289891,0.18252690633138968,0.27878697713218514]
[4093.03930664063,98.01993942260742,98.4804000854492,98.3763580322266,98.3463897705078,98.4199371337891,0.46046066284178266,0.35641860961918326,0.3264503479003764,0.39999771118168326]
[4237.8486328125,97.04952367146808,97.659912109375,97.5655746459961,97.5658798217773,97.5546188354492,0.61038843790692,0.5160509745280137,0.5163561503092211,0.5050951639811245]
[4387.78125,96.07603708902995,96.7951889038086,96.7662048339844,96.7218780517578,96.6376647949219,0.7191518147786411,0.6901677449544508,0.6458409627278456,0.5616277058919508]
[4543.0185546875,95.47027333577473,96.2138748168945,96.2535858154297,96.1290588378906,96.0238647460938,0.743601481119768,0.7833124796549669,0.6587855021158617,0.553591410319072]
[4703.74755859375,95.54231262207031,96.1334457397461,96.2001037597656,96.0276336669922,95.9740142822266,0.5911331176757812,0.6577911376952841,0.4853210449218892,0.43170166015629263]
[4870.16357421875,96.32757949829103,96.6824493408203,96.6739883422852,96.5258026123047,96.6233825683594,0.35486984252926845,0.34640884399416905,0.19822311401367188,0.2958030700683736]
[5042.466796875,97.09501139322917,97.185920715332,97.0514984130859,96.9681777954102,97.2583236694336,0.09090932210283142,-0.043512980143276536,-0.12683359781897252,0.16331227620442235]
[5221.1181640625,97.54501851399739,97.3423843383789,97.1234970092773,97.0983047485352,97.5088500976563,-0.20263417561848485,-0.42152150472009,-0.4467137654621922,-0.03616841634108425]
[5405.83837890625,97.71786244710286,97.1367034912109,96.9129180908203,96.9862594604492,97.3287582397461,-0.581158955891965,-0.8049443562825616,-0.7316029866536553,-0.3891042073567661]
[5597.09375,97.97062937418623,96.8882598876953,96.7597351074219,96.9789886474609,97.0710678100586,-1.0823694864909328,-1.2108942667643277,-0.9916407267253362,-0.8995615641276373]
[5795.115234375,98.45571263631184,97.0794525146484,96.9140014648438,97.3702697753906,97.2306289672852,-1.3762601216634494,-1.5417111714680374,-1.0854428609212476,-1.2250836690266453]