{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["量具重复性和再现性数据表","量具重复性和再现性报告","MSA图"],"not_rendered":{"charts":2,"images":28,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"量具重复性和再现性数据表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,1],[1,2,1,11],[1,12,2,13],[3,0,7,0],[3,12,3,13],[4,12,4,13],[5,12,5,13],[8,0,12,0],[8,12,8,13],[9,12,9,13],[10,12,10,13],[13,0,17,0],[13,12,13,13],[14,12,14,13],[15,12,15,13],[18,0,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[18,11,19,11],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["量具重复性和再现性数据表"]
["评价人/试验#",null,"零件",{"$nulls":9},"平均值"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Operator 1#","1st",{"v":104.8,"d":"104.80"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":101.5,"d":"101.50"},{"v":99.3,"d":"99.30"},{"v":96.3,"d":"96.30"},{"v":104.3,"d":"104.30"},{"v":113.8,"d":"113.80"},{"v":103.8,"d":"103.80"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":114,"d":"114.00"},107.28]
[null,"2nd",{"v":103,"d":"103.00"},{"v":108.3,"d":"108.30"},{"v":101.8,"d":"101.80"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":95.8,"d":"95.80"},{"v":104.8,"d":"104.80"},{"v":113.8,"d":"113.80"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":129.5,"d":"129.50"},{"v":110.5,"d":"110.50"},106.85]
[null,"3rd",{"v":103.8,"d":"103.80"},{"v":107.8,"d":"107.80"},{"v":100.8,"d":"100.80"},{"v":98.5,"d":"98.50"},{"v":96.5,"d":"96.50"},{"v":105.5,"d":"105.50"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":113.8,"d":"113.80"},{"v":107.57000000000001,"d":"107.57"}]
[null,"平均值",{"v":103.86666666666667,"d":"103.87"},{"v":107.7,"d":"107.70"},{"v":101.36666666666667,"d":"101.37"},{"v":98.93333333333334,"d":"98.93"},{"v":96.2,"d":"96.20"},{"v":104.86666666666667,"d":"104.87"},{"v":114.2,"d":"114.20"},{"v":103.26666666666667,"d":"103.27"},{"v":129.16666666666666,"d":"129.17"},{"v":112.76666666666667,"d":"112.77"},"=",{"v":107.23333333333335,"d":"107.2333"}]
[null,"极差",{"v":1.7999999999999972,"d":"1.80"},{"v":1.2999999999999972,"d":"1.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.7999999999999972,"d":"0.80"},{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":1.55,"d":"1.550"}]
["Operator 2#","1st",{"v":104.3,"d":"104.30"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":102.5,"d":"102.50"},{"v":98.3,"d":"98.30"},{"v":97.8,"d":"97.80"},{"v":103.3,"d":"103.30"},{"v":112.3,"d":"112.30"},{"v":101.3,"d":"101.30"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":113.3,"d":"113.30"},{"v":106.30999999999999,"d":"106.31"}]
[null,"2nd",{"v":104.3,"d":"104.30"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":102.5,"d":"102.50"},{"v":104.8,"d":"104.80"},{"v":100.5,"d":"100.50"},{"v":95.5,"d":"95.50"},{"v":112.8,"d":"112.80"},{"v":103.8,"d":"103.80"},{"v":128.5,"d":"128.50"},{"v":114.3,"d":"114.30"},{"v":107.4,"d":"107.40"}]
[null,"3rd",{"v":106.3,"d":"106.30"},{"v":105.8,"d":"105.80"},{"v":100.8,"d":"100.80"},{"v":98.5,"d":"98.50"},{"v":92.5,"d":"92.50"},{"v":99.8,"d":"99.80"},{"v":110.5,"d":"110.50"},{"v":99.5,"d":"99.50"},{"v":121.8,"d":"121.80"},{"v":112,"d":"112.00"},104.75]
[null,"平均值",{"v":104.96666666666665,"d":"104.97"},{"v":105.93333333333334,"d":"105.93"},{"v":101.93333333333334,"d":"101.93"},{"v":100.53333333333335,"d":"100.53"},{"v":96.93333333333334,"d":"96.93"},{"v":99.53333333333335,"d":"99.53"},{"v":111.86666666666667,"d":"111.87"},{"v":101.53333333333335,"d":"101.53"},{"v":125.10000000000001,"d":"125.10"},{"v":113.2,"d":"113.20"},null,{"v":106.15333333333334,"d":"106.1533"}]
[null,"极差",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.7000000000000028,"d":"1.70"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":7.799999999999997,"d":"7.80"},{"v":2.299999999999997,"d":"2.30"},{"v":4.299999999999997,"d":"4.30"},{"v":6.700000000000003,"d":"6.70"},{"v":2.299999999999997,"d":"2.30"},null,{"v":4.359999999999999,"d":"4.360"}]
["Operator 3#","1st",{"v":102.8,"d":"102.80"},{"v":106.3,"d":"106.30"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":98.3,"d":"98.30"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":113.5,"d":"113.50"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":130.5,"d":"130.50"},{"v":113.3,"d":"113.30"},{"v":108.1,"d":"108.10"}]
[null,"2nd",{"v":103.5,"d":"103.50"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":98.3,"d":"98.30"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":103.8,"d":"103.80"},{"v":113,"d":"113.00"},{"v":106.5,"d":"106.50"},{"v":129.3,"d":"129.30"},{"v":112.8,"d":"112.80"},107.42]
[null,"3rd",{"v":104.3,"d":"104.30"},{"v":108.5,"d":"108.50"},{"v":101.3,"d":"101.30"},{"v":98.8,"d":"98.80"},{"v":99.8,"d":"99.80"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":112.5,"d":"112.50"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":113.3,"d":"113.30"},107.85]
[null,"平均值",{"v":103.53333333333335,"d":"103.53"},{"v":107.26666666666667,"d":"107.27"},{"v":101.76666666666667,"d":"101.77"},{"v":98.46666666666665,"d":"98.47"},{"v":98.93333333333334,"d":"98.93"},{"v":103.93333333333334,"d":"103.93"},{"v":113,"d":"113.00"},{"v":106.5,"d":"106.50"},{"v":129.6,"d":"129.60"},{"v":113.13333333333333,"d":"113.13"},null,{"v":107.61333333333332,"d":"107.6133"}]
[null,"极差",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":2.200000000000003,"d":"2.20"},{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.7999999999999972,"d":"1.80"},{"v":0.20000000000000284,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":1.0900000000000005,"d":"1.090"}]
["16、零件平均值",null,{"v":104.1222222222222,"d":"104.122"},{"v":106.96666666666665,"d":"106.967"},{"v":101.68888888888888,"d":"101.689"},{"v":99.3111111111111,"d":"99.311"},{"v":97.35555555555555,"d":"97.356"},{"v":102.77777777777777,"d":"102.778"},{"v":113.02222222222223,"d":"113.022"},{"v":103.76666666666667,"d":"103.767"},{"v":127.95555555555555,"d":"127.956"},{"v":113.03333333333332,"d":"113.033"},null,{"v":107,"d":"107.000"}]
[{"$nulls":12},"Rp=",{"v":30.599999999999994,"d":"30.60"}]
[17,null,"/ [评价人数 =3] =",{"$nulls":10},{"v":2.3333333333333335,"d":"2.33333"}]
[18,null,"       Max     -Min     =    DIFF",{"$nulls":10},{"v":1.4599999999999795,"d":"1.4600"}]
[19,null," ×D4=UCLR",{"$nulls":10},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.0200"}]
[20,null," ×D3=UCLR",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.0000"}]
["D4=3.27(两次试验)，D4=2.58(三次试验);D3=0(不大于7次试验)。UCLR代表单个R的限值，圈出那些超限值的值，查明原因并纠正；同一评价人采用最初的仪器重复这些超限读数或者剔除这些超限值，由剩余测值再次平均并计算R和限值。\n\n注：                                                                 "]

{"sheet":"量具重复性和再现性报告","index":1,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,1,11],[2,2,2,6],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[3,1,3,6],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[4,1,4,6],[4,8,4,9],[5,2,5,4],[6,0,6,8],[6,9,6,11],[7,0,7,5],[8,10,8,11],[9,1,9,3],[10,1,10,5],[12,0,12,5],[13,10,13,11],[14,1,14,5],[15,9,15,11],[16,9,16,11],[17,0,17,5],[18,10,18,11],[19,1,19,4],[23,0,23,5],[24,10,24,11],[25,1,25,3],[28,0,28,5],[30,1,30,4],[34,0,41,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["量具重复性和再现性报告"]
[]
["样品号和名称：",null,"4341 078 16561",{"$nulls":4},"量具名称：","F0测试仪",null,"操作者1:孙欢"]
["被测参数：","外径",{"$nulls":5},"量具号："," CLIO",null,"操作者2：李琴"]
["规格：","105±15",{"$nulls":5},"量具型式：","0.02mm",null,"     操作者3: 任小芳"]
["根据数据表：",null,0.04199999999999935,{"$nulls":4},"DIFF =",{"v":0.010666666666651281,"d":"0.0107"},null,"RP=",0.9066666666666663]
["测量设备分析",{"$nulls":8},"%总变差（TV）"]
["重复性-设备变差（EV）"]
["EV=","R","×","K",{"$nulls":5},"%EV=","100（EV/TV）"]
["EV=",2.3333333333333335,null,null,"×",0.5908,null,"试验次数","K1","%EV=",{"v":0.14136402422240774,"d":"14.14%"}]
["EV=",{"v":1.3785333333333334,"d":"1.3785333"},{"$nulls":5},2,0.8862]
[{"$nulls":7},3,0.5908]
["再现性-评价人变差（AV）"]
["AV=",{"$nulls":8},"%AV=","100（AV/TV）"]
["AV=",{"v":0.7210632875868895,"d":"0.72106"},{"$nulls":7},"%AV=",{"v":0.07394265019754474,"d":"7.39%"}]
[{"$nulls":6},"评价人",2,3," n=零件数量"]
[{"$nulls":6},"K2",0.7071,0.5231," r=试验次数"]
["           重复性和再现性（R&R)"]
["R&R=",{"$nulls":8},"%R&R=","100（R&R/TV）"]
["GRR=",{"v":1.555726973416841,"d":"1.55573"},{"$nulls":5},"零件数","K3","%R&R=",{"v":0.15953464470951112,"d":"15.95%"}]
[null,"、",{"$nulls":5},2,0.7071]
[{"$nulls":7},3,0.5231]
[{"$nulls":7},4,0.4467]
["                零件变差（PV）",{"$nulls":6},5,{"v":0.403,"d":"0.4030"}]
["PV=","RP","×","K3",{"$nulls":3},6,0.3742,"%PV=","100（PV/TV）"]
["PV=",9.626759999999997,{"$nulls":5},7,0.3534,"%PV=",{"v":0.9871923303680038,"d":"98.72%"}]
[{"$nulls":7},8,0.3375]
[{"$nulls":7},9,0.3249]
["               总变差（TV）",{"$nulls":6},10,0.3146]
["TV=",{"$nulls":8},"ndc=","1.41(PV/GRR)"]
["TV=",{"v":9.751655988262542,"d":"9.75166"},{"$nulls":7},"ndc=",{"v":8.725008842771445,"d":"9"}]

{"sheet":"MSA图","index":2,"n_rows":50,"n_cols":33,"rows_kept":50,"merged":[[1,0,1,31],[3,0,4,4],[3,5,4,9],[3,10,4,11],[3,12,4,14],[3,15,4,20],[3,21,4,23],[3,24,4,26],[3,27,4,31],[5,0,6,4],[5,5,6,9],[5,10,6,18],[5,19,6,26],[5,27,6,31],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[9,7,9,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[24,13,24,14],[40,0,42,0],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["重复性再现性均值-极差控制图"]
[]
["SHAT",{"$nulls":4},"SHAT IQC",{"$nulls":4},"操作者",null,"：孙欢/李琴/任小芳",null,null,"计算控制限值日期7/8",{"$nulls":5},"工程规范",null,null,"：105±15",null,null,"零件号:4341 078 15161"]
[]
["机器编号：31",{"$nulls":4},"日期：6.24",{"$nulls":4},"特性：F0",{"$nulls":8},"样本容量/抽样频率：10/5天",{"$nulls":7},"零件名称：橡盆"]
[]
[{"$nulls":32}," "]
[{"$nulls":3}," ",null,{"v":107,"d":"107.000"},null,"UCLX=",null,109.387,null,"LCLX=",null,104.613,{"$nulls":10},"均值(X图)"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":5},{"v":2.3333333333333335,"d":"2.333"},null,"UCLR=",null,{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},null,"LCLR=",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},"极差(R图)"]
{"$rows_empty":13}
["时间"]
[" 日期"]
["读 数",1,{"v":98,"d":"98.00"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":101,"d":"101.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":101,"d":"101.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[null,2,{"v":97,"d":"97.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":101,"d":"101.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":101,"d":"101.00"},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[null,3,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":95,"d":"95.00"}]
["X=",null,{"v":98.33333333333333,"d":"98.33"},{"v":95.33333333333333,"d":"95.33"},{"v":106.33333333333333,"d":"106.33"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":106.33333333333333,"d":"106.33"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":101.66666666666667,"d":"101.67"},{"v":106.33333333333333,"d":"106.33"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":98.33333333333333,"d":"98.33"},{"v":102.33333333333333,"d":"102.33"},{"v":99.66666666666667,"d":"99.67"},{"v":95.33333333333333,"d":"95.33"},{"v":101.33333333333333,"d":"101.33"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":103.33333333333333,"d":"103.33"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":98.33333333333333,"d":"98.33"},{"v":100.33333333333333,"d":"100.33"},{"v":106.66666666666667,"d":"106.67"},{"v":106.66666666666667,"d":"106.67"},{"v":98.66666666666667,"d":"98.67"},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":98.33333333333333,"d":"98.33"},{"v":108.33333333333333,"d":"108.33"},{"v":109.33333333333333,"d":"109.33"},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":95.66666666666667,"d":"95.67"},{"v":95.66666666666667,"d":"95.67"}]
["R=",null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["UCLX",null,{"v":109.387,"d":"109.39"},109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387,109.387]
["LCLX",null,{"v":104.613,"d":"104.61"},104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613,104.613]
["UCLR",null,{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"},{"v":6.0200000000000005,"d":"6.020"}]
["LCLR",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["分析:该测量设备可以接受,既可以用于工艺过程的控制,也可以用于特殊特性的控制."]